Приложение 3

к Извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки с указанием количества товара, объема работ, услуг:

| № п/п | Тип объекта закупки | Наименование позиции | Код КТРУ | Наименование характеристики | Единица измерения характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  | Количество (объем работы, услуги) |  | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | товар | Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 | Верхняя граница диапазона цветовой температуры | Кельвин | ≥ 6000 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 12,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Вид коммутации |  | Выход DMX thru | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ручек | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество светодиодов | Штука | > 5 и ≤ 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  | Кабель питания; Страховочный трос | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности |  | Наличие дисплея; Регулировка фокуса; Система подавления мерцания луча на видеокамере | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижняя граница диапазона цветовой температуры | Кельвин | ≤ 3000 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Ватт | ≤ 70 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  | DMX512; RDM | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система управления цветосмешением |  | Аддитивная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки |  | Подвесной монтаж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип источника света |  | Светодиод | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип прожектора |  | PAR | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип светораспределения прожектора |  | Симметричное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя порта управления |  | RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет излучения |  | Теплый белый (WW); Холодный белый (CW) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 2 | товар | Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 | Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | ≥ 40 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 4,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Верхняя граница диапазона цветовой температуры | Кельвин | ≥ 8000 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид коммутации |  | Выход DMX thru | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество каналов DMX | Штука | ≥ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ручек | Штука | ≥ 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество светодиодов | Штука | > 5≤ 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  | Кабель питания; Страховочный трос | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности |  | Индивидуальное управление каждым источником света; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | ≤ 7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижняя граница диапазона цветовой температуры | Кельвин | ≤ 2500 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Ватт | ≤ 800 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  | Art-Net; DMX512; RDM | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световые эффекты |  | Многолучевой эффект; Функция эмуляции галогенной лампы | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система управления цветосмешением |  | Аддитивная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки |  | Подвесной монтаж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип источника света |  | Светодиод | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип прожектора |  | Полноповоротный WASH, BEAM | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип светораспределения прожектора |  | Симметричное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип системы охлаждения |  | Активная (принудительное) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя питания |  | Powercon | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя порта управления |  | RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол поворота по вертикали (Tilt) | Градус (плоского угла) | ≥ 200 и < 255 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол поворота по горизонтали (Pan) | Градус (плоского угла) | ≥ 530 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет излучения |  | Белый (W); Зеленый (G); Красный (R); Синий (B) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 3 | товар | Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 | Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | ≥ 30 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 4,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Верхняя граница диапазона цветовой температуры | Кельвин | ≥ 8000 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид коммутации |  | Выход DMX thru | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид линейного управления |  | Управление фильтром CTB; Управление фильтром CTO; Управление фрост фильтром | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество вращающихся призм | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество каналов DMX | Штука | ≥ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество кривых диммирования | Штука | 4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ручек | Штука | ≥ 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество светодиодов | Штука | ≤ 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  | Кабель питания; Страховочный трос | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности |  | Индивидуальное управление центральным источником света; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора; Регулировка фокуса; Система подавления мерцания луча на видеокамере | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | ≤ 7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общее количество вращающихся трафаретов (гобо) | Штука | ≥ 7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общее количество цветов на колесах цвета с цветными светофильтрами (без учета белого) | Штука | ≥ 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Ватт | ≤ 500 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  | Art-Net; DMX512; RDM | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световые эффекты |  | Однолучевой эффект; Эффект фрост | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки |  | Подвесной монтаж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип источника света |  | Светодиод | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип прожектора |  | Полноповоротный WASH, BEAM, SPOT | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип светораспределения прожектора |  | Симметричное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип системы охлаждения |  | Активная (принудительное) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя питания |  | Powercon | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя порта управления |  | RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол поворота по вертикали (Tilt) | Градус (плоского угла) | ≥ 255 и < 275 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол поворота по горизонтали (Pan) | Градус (плоского угла) | ≥ 530 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фильтр корректировки цветовой температуры |  | CTB; CTO | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет излучения |  | Белый (W) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Частота широтно-импульсной модуляции максимальная | Герц | ≥ 20000 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Частота широтно-импульсной модуляции минимальная | Герц | ≤ 1000 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 4 | товар | Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 | Вид коммутации |  | Выход DMX thru | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 4,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Количество вспышек в режиме стробоскопа в секунду | Штука | ≥ 25 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество источников света | Штука | ≥ 4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ручек | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество светодиодов | Штука | ≤ 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  | Кабель питания; Страховочный трос | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности |  | Индивидуальное управление каждым источником света; Наличие дисплея; Система подавления мерцания луча на видеокамере | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность одного светодиода | Ватт | ≥ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая мощность источников света | Ватт | ≥ 200 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Ватт | ≤ 200 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  | DMX512; RDM | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система управления цветосмешением |  | Аддитивная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки |  | Подвесной монтаж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип источника света |  | Светодиод | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип прожектора |  | PAR | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип светораспределения прожектора |  | Симметричное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя порта управления |  | RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет излучения |  | Ультрафиолет (UV) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 5 | товар | Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 | Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | ≥ 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 2,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Верхняя граница диапазона цветовой температуры | Кельвин | ≥ 7000 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид коммутации |  | Выход DMX thru | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид управления со встроенного пульта |  | Управление диммером; Управление ирисовой диафрагмой; Управление режимом стробирования; Управление цветовой температурой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество вспышек в режиме стробоскопа в секунду | Штука | ≥ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество источников света | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество каналов DMX | Штука | ≥ 5 и < 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ручек | Штука | ≥ 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество светодиодов | Штука | ≤ 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  | Кабель питания | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности |  | Индивидуальное управление каждым источником света; Моторизированная ирисовая диафрагма; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка фокуса | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность одного светодиода | Ватт | ≥ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | ≤ 7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая мощность источников света | Ватт | ≥ 600 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общее количество цветов на колесах цвета с цветными светофильтрами (без учета белого) | Штука | ≥ 7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Ватт | ≤ 700 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  | DMX512 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки |  | Установка на треногу | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип источника света |  | Светодиод | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип прожектора |  | Полноповоротный SPOT; Следящего света | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип светораспределения прожектора |  | Симметричное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип системы охлаждения |  | Активная (принудительное) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя порта управления |  | RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фильтр корректировки цветовой температуры |  | CTO | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет излучения |  | Белый (W) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 6 | товар | Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 | Верхняя граница диапазона цветовой температуры | Кельвин | ≥ 6200 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 4,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Вид коммутации |  | Выход DMX thru | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество источников света | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество каналов DMX | Штука | ≥ 5 и < 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ручек | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество светодиодов | Штука | ≤ 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  | Кабель питания | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности |  | Индивидуальное управление центральным источником света; Наличие дисплея | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность одного светодиода | Ватт | ≥ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | ≤ 7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая мощность источников света | Ватт | ≥ 200 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общее количество цветов на колесах цвета с цветными светофильтрами (без учета белого) | Штука | ≥ 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Ватт | ≤ 250 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  | DMX512 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световые эффекты |  | Однолучевой эффект | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система управления цветосмешением |  | Аддитивная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки |  | Подвесной монтаж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип источника света |  | Светодиод | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип прожектора |  | PAR | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип светораспределения прожектора |  | Симметричное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя порта управления |  | RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксированный угол раскрытия луча | Градус (плоского угла) | ≥ 50 и < 70 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет излучения |  | Теплый белый (WW); Холодный белый (CW) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 7 | товар | Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 | Вид коммутации |  | Выход DMX thru; Сквозной выход питания | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  | 36,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Количество вспышек в режиме стробоскопа в секунду | Штука | ≥ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество источников света | Штука | ≥ 4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ручек | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество светодиодов | Штука | ≤ 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  | Кабель питания; Кашетирующие шторки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности |  | Индивидуальное управление каждым источником света; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора; Система подавления мерцания луча на видеокамере | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность одного светодиода | Ватт | ≥ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | ≤ 7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая мощность источников света | Ватт | ≥ 200 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общее количество цветов на колесах цвета с цветными светофильтрами (без учета белого) | Штука | ≥ 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Ватт | ≤ 300 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  | DMX512; RDM | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система управления цветосмешением |  | Аддитивная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки |  | Подвесной монтаж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип источника света |  | Светодиод | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип прожектора |  | PAR; Заливного света | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип светораспределения прожектора |  | Симметричное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип системы охлаждения |  | Активная (принудительное) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя порта управления |  | RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет излучения |  | Теплый белый (WW); Холодный белый (CW) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 8 | товар | Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 | Вид коммутации |  | Выход DMX thru; Сквозной выход питания | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  | 4,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Количество источников света | Штука | ≥ 18 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество светодиодов | Штука | > 15 и ≤ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  | Кабель питания; Страховочный трос | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности |  | Индивидуальное управление центральным источником света; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора; Система подавления мерцания луча на видеокамере | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность одного светодиода | Ватт | ≥ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Ватт | ≤ 400 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  | DMX512; RDM | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световые эффекты |  | Однолучевой эффект; Эффект фрост | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система управления цветосмешением |  | Аддитивная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки |  | Подвесной монтаж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип источника света |  | Светодиод | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип прожектора |  | PAR; Заливного света | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип светораспределения прожектора |  | Симметричное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип системы охлаждения |  | Активная (принудительное) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя порта управления |  | RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет излучения |  | Зеленый (G); Красный (R); Лайм (L); Синий (B); Циан (C); Янтарный (A) | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
| 9 | товар | Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 | Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | ≥ 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 20,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Вид коммутации |  | Выход DMX thru | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество каналов DMX | Штука | ≥ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ручек | Штука | ≥ 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество светодиодов | Штука | ≤ 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество фрост-фильтров | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  | Кабель питания; Страховочный трос | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности |  | Индивидуальное управление центральным источником света; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора; Регулировка фокуса; Система подавления мерцания луча на видеокамере | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность одного светодиода | Ватт | ≥ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | ≤ 5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общее количество вращающихся трафаретов (гобо) | Штука | ≥ 7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общее количество цветов на колесах цвета с цветными светофильтрами (без учета белого) | Штука | ≥ 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Ватт | ≤ 250 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  | DMX512; RDM | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световые эффекты |  | Однолучевой эффект; Эффект фрост | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки |  | Подвесной монтаж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип источника света |  | Светодиод | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип прожектора |  | Полноповоротный WASH, BEAM, SPOT | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип светораспределения прожектора |  | Симметричное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип системы охлаждения |  | Активная (принудительное) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя питания |  | Powercon | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя порта управления |  | RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол поворота по горизонтали (Pan) | Градус (плоского угла) | ≥ 530 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет излучения |  | Белый (W) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 10 | товар | Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 | Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | ≥ 40 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 20,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Верхняя граница диапазона цветовой температуры | Кельвин | ≥ 8000 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид коммутации |  | Выход DMX thru | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество каналов DMX | Штука | ≥ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ручек | Штука | ≥ 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество светодиодов | Штука | > 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  | Кабель питания; Страховочный трос | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности |  | Индивидуальное управление каждым источником света; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора; Система подавления мерцания луча на видеокамере | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность одного светодиода | Ватт | ≥ 15 и < 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | ≤ 10 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижняя граница диапазона цветовой температуры | Кельвин | ≤ 3000 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Ватт | ≤ 500 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  | DMX512; RDM | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световые эффекты |  | Многолучевой эффект | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система управления цветосмешением |  | Аддитивная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки |  | Подвесной монтаж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип источника света |  | Светодиод | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип прожектора |  | Полноповоротный WASH | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип светораспределения прожектора |  | Симметричное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя порта управления |  | RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол поворота по горизонтали (Pan) | Градус (плоского угла) | ≥ 530 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет излучения |  | Белый (W); Зеленый (G); Красный (R); Синий (B) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 11 | товар | Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 | Вид коммутации |  | Выход DMX thru | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 32,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Количество источников света | Штука | ≥ 16 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество светодиодов | Штука | > 15 и ≤ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  | Кабель питания; Страховочный трос | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности |  | Индивидуальное управление центральным источником света; Наличие дисплея | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность одного светодиода | Ватт | ≥ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Ватт | ≤ 400 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  | DMX512; RDM | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки |  | Подвесной монтаж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип источника света |  | Светодиод | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип прожектора |  | Линейный (BAR) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя порта управления |  | RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет излучения |  | Зеленый (G); Красный (R); Лайм (L); Синий (B) | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
| 12 | товар | Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 | Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | ≥ 40 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 6,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Верхняя граница диапазона цветовой температуры | Кельвин | ≥ 8000 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид коммутации |  | Выход DMX thru | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество источников света | Штука | ≥ 19 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество каналов DMX | Штука | ≥ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ручек | Штука | ≥ 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество светодиодов | Штука | > 15 и ≤ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  | Кабель питания; Страховочный трос | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности |  | Индивидуальное управление каждым источником света; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность одного светодиода | Ватт | ≥ 20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | ≤ 7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижняя граница диапазона цветовой температуры | Кельвин | ≤ 3000 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Ватт | ≤ 600 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  | Art-Net; DMX512; RDM | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световые эффекты |  | Многолучевой эффект; Функция эмуляции галогенной лампы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система управления цветосмешением |  | Аддитивная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки |  | Подвесной монтаж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип источника света |  | Светодиод | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип прожектора |  | Полноповоротный WASH; Полноповоротный WASH, BEAM | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип светораспределения прожектора |  | Симметричное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип системы охлаждения |  | Активная (принудительное) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя порта управления |  | RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол поворота по вертикали (Tilt) | Градус (плоского угла) | ≥ 255 и < 275 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол поворота по горизонтали (Pan) | Градус (плоского угла) | ≥ 530 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет излучения |  | Белый (W); Зеленый (G); Красный (R); Синий (B) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 13 | товар | Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 | Верхняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | ≥ 30 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 6,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Вид коммутации |  | Выход DMX thru | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество вспышек в режиме стробоскопа в секунду | Штука | ≥ 25 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ручек | Штука | ≥ 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество фрост-фильтров | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  | Кабель питания; Страховочный трос | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности |  | Индивидуальное управление центральным источником света; Моторизированный зум; Наличие дисплея; Регулировка уровня шума светового прибора; Регулировка фокуса; Система подавления мерцания луча на видеокамере | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижняя граница диапазона регулировки раскрытия светового луча | Градус (плоского угла) | ≤ 7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Ватт | ≤ 300 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  | DMX512; RDM | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световые эффекты |  | Однолучевой эффект; Эффект фрост | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки |  | Подвесной монтаж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип источника света |  | Светодиод | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип прожектора |  | Полноповоротный SPOT; Полноповоротный WASH | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя порта управления |  | RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол поворота по горизонтали (Pan) | Градус (плоского угла) | ≥ 530 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет излучения |  | Белый (W) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 14 | товар | Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 | Вид коммутации |  | Выход DMX thru; Сквозной выход питания | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  | 12,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Количество вспышек в режиме стробоскопа в секунду | Штука | ≥ 25 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация |  | Кабель питания | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности |  | Индивидуальное управление каждым источником света; Наличие дисплея | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Ватт | ≤ 200 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  | DMX512 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световые эффекты |  | Многолучевой эффект | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ установки |  | Подвесной монтаж | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип источника света |  | Светодиод | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип прожектора |  | Стробоскоп | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединителя порта управления |  | RJ45; XLR-3 pin; XLR-5 pin | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет |  | Черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет излучения |  | Теплый белый (WW); Холодный белый (CW) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 15 | товар | Крыло управления постановочным освещением | 26.20.13.000 | Возможность работы только при подключении к ПК |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Возможность увеличения количества каналов |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество клавиш управления | Штука | ≥ 24 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество кросс-фейдеров | Штука | ≥ 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество мастер-фейдеров | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество многофункциональных энкодеров | Штука | ≤ 4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество параметров DMX общее | Штука | ≥ 2048 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество параметров через физические выходы DMX (XLR) | Штука | ≤ 1024 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов USB | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество разъемов MIDI IN | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество разъемов MIDI OUT | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество фейдеров на пульте | Штука | ≥ 6 и ≤ 9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество физических выходов DMX512 | Штука | ≥ 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  | DMX-512; LTC; MIDI; RDM; SMPTE | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с ПО GrandMA2 |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 16 | товар | Крыло управления постановочным освещением | 26.20.13.000 | Возможность работы только при подключении к ПК |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Возможность увеличения количества каналов |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество клавиш управления | Штука | ≥ 45 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество кросс-фейдеров | Штука | ≥ 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество мастер-фейдеров | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество многофункциональных энкодеров | Штука | ≤ 4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество параметров DMX общее | Штука | ≥ 2048 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество параметров через физические выходы DMX (XLR) | Штука | ≤ 2048 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество портов USB | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество разъемов MIDI IN | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество разъемов MIDI OUT | Штука | ≥ 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество фейдеров на пульте | Штука | ≥ 15 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество физических выходов DMX512 | Штука | ≥ 4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол управления |  | DMX-512 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с ПО GrandMA2 |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 17 | товар | Преобразователь сигналов | 27.11.50.120-00000006 | Тип сигнала |  | Цифровой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 2,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество физических DMX-выходов | Штука | ≥ 4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общее количество DMX-каналов | Штука | ≥ 2048 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Преобразование в прямом (Art-Net -> DMX) и обратном (DMX -> Art-Net) направлении |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протоколы |  | Art-Net; DMX512 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Web-интерфейс |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 18 | товар | Генератор для получения водяного газа | 28.29.11.110-00000001 | Дополнительные характеристики* |  |  |  | 2,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Время нагрева | Секунда | ≤ 60 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость для жидкости | Литр; кубический дециметр | ≥ 5< 7 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность нагревателя | Ватт | 1400 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление |  | DMX-512 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 19 | товар | Сценический вентилятор | 28.25.20.190 | Дисплей |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 2,000 |  | Штука |  |
|  |  |  |  | Максимальная скорость вращения турбины в минуту | Оборот в минуту | ≥ 2600 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность | Ватт | 120 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протокол |  | DMX-512 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла воздушного потока, градусы |  | 0-360 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |

* Дополнительные характеристики указаны с целью точного отражения функциональных характеристик для идентификации товара, так как отсутствие этих параметров в КТРУ не позволяет в полной мере реализовать требуемые Заказчику задачи. Указание характеристики не влечет за собой ограничение количества участников закупки и обеспечивает потребность заказчика.

2. Гарантийные обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя): Установлено. 3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги: В соответствии с Разделом 5 проекта Контракта. 4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: В соответствии с Разделом 5 проекта Контракта. 5. Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: В соответствии с Разделом 5 проекта Контракта. 6. Требования к гарантийному обслуживанию товара: В соответствии с Разделом 5 проекта Контракта. 7. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара: В соответствии с Разделом 5 проекта Контракта. 8. Требования к расходам на эксплуатацию товара: не установлено. 9. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: не установлено. 9.1. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не установлено. 10. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги (при необходимости). 10.1. Используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке (в том числе при выполнении работ, оказании услуг) товара максимальные и (или) минимальные значения показателей (характеристик) товара и показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться: указаны в извещении об осуществлении закупки в разделе «Объект закупки» и таблице пункта 1 данного документа.