## ул. Калинина, 10. Ремонт ГВС. -
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [5 empty] | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 14.02.2024 № 79 | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 14.02.2024 № 79 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 14.02.2024 № 79
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 22. Алтайский край | [17 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 22. Алтайский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [25 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения многоквартирного дома №10 по ул. Калинина в г.Рубцовске | [26 empty] | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения многоквартирного дома №10 по ул. Калинина в г.Рубцовске
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Система водоснабжения | [27 empty] | Система водоснабжения
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | проект 11-2025-ИОС2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2025г. (01.01.2000) | [25 empty] | 4 кв. 2025г. (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 365.11 | (31,8) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 259.75 | (14,18) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 53.37 | (1,06) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 116.63 |  | чел.час.
| оборудования | 105.35 | (17,62) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 4.45 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж | [29 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.84; 6: 1; 7: 0.84 | [17 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
|  | Объем=(24+60) / 100 | [29 empty] | Объем=(24+60) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 230.97; 10: 194.01; 11: 50.28; 12: 9754.82 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.56; 10: 3.83; 11: 16.29; 12: 62.39 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.68; 10: 0.57; 11: 50.28; 12: 28.66 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.1; 10: 23.6; 11: 10.5; 12: 247.8 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.03; 7: 23.5452 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.042 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.63; 10: 221.44; 12: 10065.01 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 194.58; 12: 9783.48 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 169.28; 12: 8511.63 | [20 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 85.62; 12: 4304.73 | [20 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476.34; 12: 22881.37 | [22 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр65-1-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [17 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм
|  | Объем=48 / 100 | [29 empty] | Объем=48 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 423.87; 10: 203.46; 11: 50.28; 12: 10229.97 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.01; 10: 4.32; 11: 16.29; 12: 70.37 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.35; 10: 0.65; 11: 50.28; 12: 32.68 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 47.75; 10: 22.92; 11: 10.5; 12: 240.66 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.44; 7: 24.6912 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.048 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 480.63; 10: 230.7; 12: 10541 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 204.11; 12: 10262.65 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 177.58; 12: 8928.51 | [20 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 89.81; 12: 4515.57 | [20 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 498.09; 12: 23985.08 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Демонтаж |  |  | 10: 974.43 | [23 empty] | Всего по разделу 1 Демонтаж
Раздел 2. Горячее водоснабжение Т3 | [29 empty] | Раздел 2. Горячее водоснабжение Т3
3 | ФЕР16-04-006-01 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм |  |  | 4: 100 соединений; 5: 0.74; 6: 1; 7: 0.74 | [17 empty] | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
|  | Объем=(25*2+12*2) / 100 | [29 empty] | Объем=(25*2+12*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.15; 10: 11.95; 11: 50.28; 12: 600.85 | [19 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.56; 7: 1.1544 | [20 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.15; 10: 11.95; 12: 600.85 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.95; 12: 600.85 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 13.01 |  | 654.33 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 7.31 |  | 367.72 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.27; 12: 1622.9 | [22 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [17 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
|  | Объем=24 / 100 | [29 empty] | Объем=24 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 128.87; 10: 30.93; 11: 50.28; 12: 1555.16 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 38.99; 10: 9.36; 11: 16.29; 12: 152.47 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 0.06; 11: 50.28; 12: 3.02 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 89.83; 10: 21.56; 11: 10.5; 12: 226.38 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.71; 7: 3.2904 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0048 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 257.69; 10: 61.85; 12: 1934.01 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.99; 12: 1558.18 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 33.75 |  | 1696.86 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 18.97 |  | 953.61 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.57; 12: 4584.48 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-24.3.02.05-0033 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  |  | м | 24.6 | 1 | 24.6 | 11.58 |  | 284.87 | 10.5 | 2991.14 | [17 empty] | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 284.87; 12: 2991.14 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-18.1.09.07-0021 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм |  |  | шт | 25 | 1 | 25 | 35.64 |  | 891 | 10.5 | 9355.5 | [17 empty] | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 891; 12: 9355.5 | [22 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-24.3.05.16-0131 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 0.71 |  | 8.52 | 10.5 | 89.46 | [17 empty] | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.52; 12: 89.46 | [22 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР16-04-006-03 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм |  |  | 4: 100 соединений; 5: 0.96; 6: 1; 7: 0.96 | [17 empty] | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм
|  | Объем=(24*3+8*2+4*2) / 100 | [29 empty] | Объем=(24*3+8*2+4*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.2; 10: 28.03; 11: 50.28; 12: 1409.35 | [19 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.86; 7: 2.7456 | [20 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.2; 10: 28.03; 12: 1409.35 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.03; 12: 1409.35 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 30.52 |  | 1534.78 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 17.15 |  | 862.52 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.7; 12: 3806.65 | [22 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР16-04-005-03 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [17 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
|  | Объем=60 / 100 | [29 empty] | Объем=60 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 120.32; 10: 72.19; 11: 50.28; 12: 3629.71 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.17; 10: 24.7; 11: 16.29; 12: 402.36 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.6; 10: 0.36; 11: 50.28; 12: 18.1 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 68.93; 10: 41.36; 11: 10.5; 12: 434.28 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.8; 7: 7.68 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.03 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 230.42; 10: 138.25; 12: 4466.35 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.55; 12: 3647.81 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 79.01 |  | 3972.47 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 44.4 |  | 2232.46 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 261.66; 12: 10671.28 | [22 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-24.3.02.05-0035 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм |  |  | м | 61.5 | 1 | 61.5 | 25.88 |  | 1591.62 | 10.5 | 16712.01 | [17 empty] | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1591.62; 12: 16712.01 | [22 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-24.3.05.15-0145 | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 32х20х32 мм |  |  | шт | 24 | 1 | 24 | 3.16 |  | 75.84 | 10.5 | 796.32 | [17 empty] | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 32х20х32 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.84; 12: 796.32 | [22 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-24.3.05.16-0133 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40мм (32 прим.) |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 3.24 |  | 25.92 | 10.5 | 272.16 | [17 empty] | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40мм (32 прим.)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.92; 12: 272.16 | [22 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-18.1.09.07-0023 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 32 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 59.45 |  | 237.8 | 10.5 | 2496.9 | [17 empty] | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 32 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 237.8; 12: 2496.9 | [22 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР16-04-006-06 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм |  |  | 4: 100 соединений; 5: 0.33; 6: 1; 7: 0.33 | [17 empty] | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм
|  | Объем=(3*3+3*2+5*2+4*2) / 100 | [29 empty] | Объем=(3*3+3*2+5*2+4*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 97.81; 10: 32.28; 11: 50.28; 12: 1623.04 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 10: 0.22; 11: 16.29; 12: 3.58 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.04; 11: 50.28; 12: 2.01 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.58; 7: 3.1614 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0033 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 98.47; 10: 32.5; 12: 1626.62 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.32; 12: 1625.05 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 35.2 |  | 1769.68 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 19.78 |  | 994.53 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.48; 12: 4390.83 | [22 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР16-04-005-06 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [17 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм
|  | Объем=48 / 100 | [29 empty] | Объем=48 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 112.05; 10: 53.78; 11: 50.28; 12: 2704.06 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 51.65; 10: 24.79; 11: 16.29; 12: 403.83 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.4; 10: 1.15; 11: 50.28; 12: 57.82 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 49.28; 10: 23.65; 11: 10.5; 12: 248.33 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.92; 7: 5.7216 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.096 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 212.98; 10: 102.22; 12: 3356.22 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.93; 12: 2761.88 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 59.82 |  | 3007.69 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 33.62 |  | 1690.27 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.66; 12: 8054.18 | [22 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-24.3.02.05-0038 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм |  |  | м | 49.2 | 1 | 49.2 | 84.41 |  | 4152.97 | 10.5 | 43606.19 | [17 empty] | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4152.97; 12: 43606.19 | [22 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-24.3.05.15-1011 | Тройник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 63 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 60.57 |  | 181.71 | 10.5 | 1907.96 | [17 empty] | Тройник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 181.71; 12: 1907.96 | [22 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-18.1.09.07-0026 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 63 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 170.5 |  | 511.5 | 10.5 | 5370.75 | [17 empty] | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 511.5; 12: 5370.75 | [22 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-24.3.05.16-0135 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 63мм |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 8.74 |  | 43.7 | 10.5 | 458.85 | [17 empty] | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 63мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.7; 12: 458.85 | [22 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-24.3.05.07-0143 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 6.34 |  | 25.36 | 10.5 | 266.28 | [17 empty] | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.36; 12: 266.28 | [22 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [17 empty] | Установка манометров: с трехходовым краном
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.18; 10: 2.18; 11: 50.28; 12: 109.61 | [19 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.84; 10: 0.84; 11: 10.5; 12: 8.82 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 0.22 | [20 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.02; 10: 3.02; 12: 118.43 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.18; 12: 109.61 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 2.37 |  | 119.37 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 1.33 |  | 67.08 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.72; 12: 304.88 | [22 empty] | Всего по позиции
22 О | ФССЦ-63.4.01.02-0011 | Манометр с трехходовым краном, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 2,5 |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 56 |  | 56 | 5.98 | 334.88 | [17 empty] | Манометр с трехходовым краном, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 2,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56; 12: 334.88 | [22 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР18-02-001-05 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 30 м2 | [28 empty] | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 30 м2 | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 255.89; 10: 255.89; 11: 50.28; 12: 12866.15 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 203.19; 10: 203.19; 11: 16.29; 12: 3309.97 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.98; 10: 25.98; 11: 50.28; 12: 1306.27 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 386.15; 10: 386.15; 11: 10.5; 12: 4054.58 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.6; 7: 26.6 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.2; 7: 2.2 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 845.23; 10: 845.23; 12: 20230.7 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 281.87; 12: 14172.42 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0.9 | 108.9 |  |  | 306.96 |  | 15433.77 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 172.5 |  | 8673.52 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1324.69; 12: 44337.99 | [22 empty] | Всего по позиции
24 О | ТЦ | Теплообменник |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 100750 | 1.0424 | 17561.5 | 5.98 | 105017.77 | [17 empty] | Теплообменник
|  | Цена=120900/1,2 | [35 empty] | Цена=120900/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [36 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [36 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17561.5; 12: 105017.77 | [22 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР26-01-017-01 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками |  |  | 4: 10 м; 5: 8.1; 6: 1; 7: 8.1 | [17 empty] | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
|  | Объем=(48+33) / 10 | [29 empty] | Объем=(48+33) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.82; 10: 176.74; 11: 50.28; 12: 8886.49 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.27; 10: 139.89; 11: 16.29; 12: 2278.81 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.9; 10: 23.49; 11: 50.28; 12: 1181.08 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 89.78; 10: 727.22; 11: 10.5; 12: 7635.81 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.2; 7: 17.82 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 2.025 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 128.87; 10: 1043.85; 12: 18801.11 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 200.23; 12: 10067.57 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | % | 97 | 0.9 | 87.3 |  |  | 174.8 |  | 8788.99 | [20 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 93.61 |  | 4706.59 | [20 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1312.26; 12: 32296.69 | [22 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-12.2.07.05-0117 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 63 мм |  |  | 10 м | 5.28 | 1 | 5.28 | 259 |  | 1367.52 | 10.5 | 14358.96 | [17 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 63 мм
|  | Объем=(48*1,1) / 10 | [29 empty] | Объем=(48*1,1) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1367.52; 12: 14358.96 | [22 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-12.2.07.05-0106 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 6 мм, диаметром 35 мм |  |  | 10 м | 3.63 | 1 | 3.63 | 108.5 |  | 393.86 | 10.5 | 4135.53 | [17 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 6 мм, диаметром 35 мм
|  | Объем=(33*1,1) / 10 | [29 empty] | Объем=(33*1,1) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 393.86; 12: 4135.53 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Горячее водоснабжение Т3 |  |  | 10: 30820.7 | [23 empty] | Всего по разделу 2 Горячее водоснабжение Т3
|  | Итоги по смете: | [37 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 12511.23; 12: 175967.66 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1061.44; 12: 53369.21 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 410.3; 12: 6683.78 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 52.3; 12: 2629.64 | [27 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 11039.49; 12: 115914.67 | [27 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 14177.63; 12: 259754.34 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1061.44; 12: 53369.21 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 410.3; 12: 6683.78 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 52.3; 12: 2629.64 | [27 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 11039.49; 12: 115914.67 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1082.3; 12: 54418.08 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 584.1; 12: 29368.6 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 17617.5; 12: 105352.65 | [27 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 17617.5; 12: 105352.65 | [27 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1113.74; 12: 55998.85 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1082.3; 12: 54418.08 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 584.1; 12: 29368.6 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 31795.13; 12: 365106.99 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [38 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 17561.5; 12: 105017.77 | [27 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 116,6298 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 4,4491 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: |  |  |  | 6: (Дедюхина А. В.) | [30 empty] | (Дедюхина А. В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]