Техническое задание

Работы должны выполняться в соответствии с прилагаемой проектно-сметной документацией, рабочей документацией, локальными сметными расчетами, требованиями строительных норм и правил и других нормативно-правовых актов, действующих на данный момент на территории РФ. При указании в Техническом задании, в том числе в проектно-сметной документации, товарных знаков на материалы, конструкции, оборудование или изделия, их необходимо читать как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости материалов, конструкций, оборудования или изделий, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов, конструкций, оборудования или изделий с материалами, конструкциями, оборудованием или изделиями, указанными в Техническом задании.

Время проведения работ - рабочие дни: понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00. Нахождение рабочего персонала подрядной организации на территории Заказчика в нерабочее время – по согласованию с заказчиком.

Время проведения шумовых работ рабочие дни: понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00.

По письменному предложению подрядчика заказчиком может быть согласовано иное время проведения ремонтно-строительных работ.

Работы должны проводиться без остановки текущей деятельности Заказчика, других подрядчиков, выполняющих работы на основании государственных контрактов, заключенных с Заказчиком, и пользователей Объекта.

Выполнение работ Подрядчиком на Объекте не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика и других подрядчиков, выполняющих работы на основании государственных контрактов, заключенных с Заказчиком, и/или представлять угрозу для работников Заказчика, других подрядчиков, сотрудников и посетителей организаций, размещающихся на Объекте.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать режим, установленный Заказчиком (курение в здании и на территории запрещено, включение музыкальных приемников не допускается и т.д. Подрядчик гарантирует, что выполнение работ по данному контракту не будет мешать нормальной деятельности Заказчика.

Требования к используемым в ходе выполнения работ материалам, изделиям, оборудованию:

Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в использовании)). Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в настоящем Техническом задании, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.

Все необходимые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенными к свободному обращению на территории Российской Федерации, а также свободными от прав и обязанностей на нее третьих лиц.

Используемые материалы должны соответствовать предоставляемым подрядчиком сертификатам, а также должны быть обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. По окончании работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) Подрядчик передает Заказчику сертификаты (паспорта) на использованные материалы и установленное оборудование, в случае если это установлено законодательством.

Используемые при выполнении работ материалы должны быть низкотоксичны по отношению к человеку и не опасны для окружающей среды при эксплуатации.

Марка, цвет и вид отделочных материалов, приобретаемых для выполнения работ должны соответствовать материалам, указанным в проектно-сметной документации. Не согласованные с Заказчиком материалы и комплектующие принятию и оплате не подлежат.

Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком применить материалы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте и в проектно-сметной документации.

При выполнении работ необходимо руководствоваться:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

"СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр);

Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;