Техническое задание

на Выполнение работ по текущему ремонту муниципального помещения № 211 по                                     ул. Тракторной, 152 в городе Рубцовске

- Перечень и объем работ:

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка входного металлического дверного блока (0,9х2,1м) | м2 | 1,89 |
| 2 | Разборка входного деревянного дверного блока (0,9х2,1м) | м2 | 1,89 |
| 3 | Разборка деревянных оконных рам с подоконником (1,45х1,5м-1шт; 2,1х1,5м-1шт) | м2 | 7,5 |
| 4 | Разборка деревянных дверных блоков: 0,9х2,1-1шт) | м2 | 1,89 |
| 5 | Снятие обоев (комната, коридор) | м2 | 50,83 |
| 6 | Демонтаж керамической плитки стены (туалет, ванная) | м2 | 9,4 |
| 7 | Демонтаж покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 13,41 |
| 8 | Демонтаж плинтуса (комната, коридор) | м.п. | 24,53 |
| 9 | Отбивка штукатурки до 5см (комната, коридор, ванная, туалет) | м2 | 50,83 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Установка входного металлического блока с обустройством откосов: 0,9х2,1м | м2 | 1,89 |
| 2 | Установка оконных блоков из ПВХ (с откосами, отливами, подоконниками 1,45х1,5-1шт, 2,1х1,5м-1шт) | м2 | 7,5 |
| 3 | Вывоз и утилизация мебели и мусора с погрузкой вручную | т | 12 |
| 4 | Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном | м2 | 19,8 |

Все указания в отношении товарных знаков читать со словами «или эквивалент».

2. Общие требования к качественным и количественным характеристикам, результатам выполняемых работ.

2.1. Соответствие выполняемых работ объемам, представленным заказчиком.

2.2. Соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в том числе обеспечение низкого уровня шума), обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Назначение ответственного лица за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется заказчику).

2.4. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края, а также предписаниями надзорных органов.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно - технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01.-87. Изоляционные и отделочные покрытия»;

СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88. Полы»;

СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий»;

ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»; «СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

«СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...")

3.2. На предприятии должна существовать система контроля качества выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. Все применяемые при производстве ремонтных работ материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3.8. На период проведения ремонтных работ подрядчик должен возместить расходы ресурсоснабжающей (управляющей) организации за потребленные коммунальные ресурсы путем заключения договора на получение услуг.