Описание объекта продажи

Нежилое помещение общей площадью 132,4 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, улица Гвардейская, дом 62, помещение 2 (кадастровый номер 22:70:011205:109), и 1/2 доли общей долевой собственности земельного участка площадью 2 156 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, улица Гвардейская, дом 62 (кадастровый номер 22:70:011205:4).

Объект продажи представляет собой нежилое помещение часть отдельно стоящего одноэтажного здания нежилого назначения, капитального характера, возведённого, предположительно, из кирпича и каменных материалов. Здание имеет сложную конфигурацию в плане и включает несколько функционально связанных помещений различной площади.

Наружные стены выполнены из кирпичной кладки, местами с утратой штукатурного слоя, выраженным выветриванием и разрушением кладки, особенно в нижних зонах стен. На отдельных участках зафиксированы трещины, каверны и следы длительного воздействия атмосферных осадков. Имеются признаки длительной эксплуатации без проведения текущего и капитального ремонта.

Кровля здания скатная, выполнена из листового кровельного материала (предположительно металл/шифер). Состояние кровли неудовлетворительное: наблюдаются повреждения покрытия, деформация отдельных элементов, следы протечек. Конструкции кровли и стропильной системы частично разрушены, имеются проломы и участки обрушения.

Оконные и дверные проёмы частично утрачены, заполнения отсутствуют либо находятся в разрушенном состоянии. В ряде проёмов отсутствуют оконные блоки и дверные полотна. Остекление разрушено. Внутренние помещения не эксплуатируются.

Внутренние перекрытия и потолки имеют следы сильного износа, местами обрушены. Во внутренних помещениях зафиксированы следы протечек, разрушения отделочных слоёв, оголения несущих конструкций. Полы частично утрачены, покрытие отсутствует либо находится в аварийном состоянии. В отдельных помещениях имеются приямки и углубления в полу, заполненные строительным мусором и грунтом.

Инженерные коммуникации (электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация) отсутствуют либо не функционируют. Признаков действующих инженерных сетей не выявлено.

Придомовая территория и участок вокруг здания находятся в запущенном состоянии, зафиксировано зарастание древесно-кустарниковой растительностью, отсутствует благоустройство, ограждение и чёткое визуальное обозначение границ.

Земельный участок не имеет ограждения и раздела границ с соседними участками. С западной стороны от участка находится проезжая часть улицы Платова, твердое покрытие разрушено. С южной стороны от участка находится проезжая часть улицы Рихарда Зорге, твёрдое покрытие функционирует. С восточной стороны участка находится улица Гвардейская, проезжая часть разрушена. Кольцевой проезд вокруг объекта отсутствует, место для парковки и разворота перед объектом имеется. Ближайшая остановка городского транспорта «ЗСМ» (маршрутные такси № 1Т, 3, 14, 31, 32) находится в 155 метрах к юго-западу. Рядом расположены объекты малоэтажной застройки, объекты коммерческого назначения (столовая, магазины, парикмахерская).

В целом, техническое состояние объекта оценки характеризуется как неудовлетворительное (близкое к аварийному). Здание длительное время не использовалось по назначению, имеет значительный физический износ, эксплуатация без проведения комплекса восстановительных и капитальных строительных работ не представляется возможной.

Характеристика объекта

| Объект оценки | Нежилое помещение |
| --- | --- |
| Адрес (местонахождение) объекта | Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Гвардейская, д. 62, пом. 2 |
| Назначение | Нежилое |
| Площадь, кв.м. | 132,4 |
| Этаж | 1 |
| Кадастровый номер объекта | 22:70:011205:109 |
| Вид права на Объект оценки | Собственность |
| Субъект права | Субъект Российской Федерации Алтайский край |
| Существующие ограничения (обременения) права | Не зарегистрировано |
| Источник информации | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.08.2025г. № КУВИ-001/2025-153510695 |
| Фундамент | Бетонный |
| Стены | Кирпичные |
| Перегородки | Кирпичные |
| Перекрытия | Железобетонные плиты |
| Крыша | металл/шифер |
| Полы | Бетонные |
| Окна | Отсутствуют |
| Двери | Отсутствуют |
| Внутренняя отделка | Без отделки |
| Электро- и сантехнические устройства | Отсутствуют |
| Физическое состояние объекта | Неудовлетворительное |
| Состояние отделки | Требуется капитальный ремонт |

| Наименование объекта | Земельный участок |
| --- | --- |
| Адрес (местонахождение) объекта | Российская Федерация, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Гвардейская, дом 62 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование | Производственные и складские предприятия, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или санитарно-защитная зона которых размещается в пределах территории предприятия |
| Площадь, кв. м | 2156 |
| Кадастровый номер объекта | 22:70:011205:4 |
| Кадастровая стоимость, руб. | 907093.88 |
| Вид права на Объект оценки | Общая долевая собственность |
| Субъект права | Муниципальное образование городской округ город Рубцовск Алтайского края (доля в праве ½) |
| Существующие ограничения (обременения) права | Не зарегистрировано |
| Источник информации | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.08.2025г. № КУВИ-001/2025-153532143 |
| Рельеф | Рельеф объекта не имеет ярко выраженных особенностей |
| Форма | Форма объекта не имеет ярко выраженных особенностей |

Местоположение объекта оценки

Рисунок 10.3 – Местоположение Объекта

Источник информации: https://yandex.ru/maps

Рисунок 10.4 — Локальное расположение Объекта оценки

Источник информации: https://nspd.gov.ru/map

Иллюстрация объекта оценки