ПРОТОКОЛ № 113

рассмотрения и оценки котировочных заявок

Муниципальное учреждение «Управление образования» г. Рубцовска                                              18 июля 2011г.

1. Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по ремонту санузлов (сантехнические работы)   МОУ «Основная общеобразовательная школа № 26 им. А.С. Пушкина».

2. Состав котировочной комиссии:

На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председатель котировочной комиссии:

Мищерин Алексей Алексеевич – заместитель начальника МУ «Управление образования».

Члены котировочной комиссии:

Ворочина Елена Николаевна – зам. главного бухгалтера МУ «Управление образования»,

Стрельцова Юлия Владимировна – зам. начальника планово – экономического отдела МУ «Управление образования»,

Дюбакова Надежда Васильевна – ведущий инженер МУ «Управление образования»,

Алтынцев Сергей Николаевич – ведущий инженер МУ «Управление образования»,

Секретарь котировочной комиссии:

Лукинова Ирина Юрьевна – экономист II  категории МУ «Управление образования»

В состав комиссии входит 8 человек. Заседание проводится в присутствии 6 членов котировочной комиссии.  Кворум имеется, комиссия правомочна.

3.Муниципальным заказчиком является

Муниципальное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 26 им. А.С. Пушкина»

Почтовый адрес: 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 136.

Адрес электронной почты: info@ruo.siberia.com

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 8 часов 30 минут 18.07.2011 года по  9 часов 00 минут 18.07.2011 года по адресу: г. Рубцовск, пер. Бульварный, 4.

5.Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.   в сети Интернет  11.07.2011 г.

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

6.1.Наименование, характеристики и количество выполняемых работ:

Код по ОКДП 4528685.

Победитель запроса котировок должен будет выполнить ремонт санузлов (сантехнические работы)                     МОУ «Основная общеобразовательная школа № 26 им. А.С. Пушкина»:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка фундаментов бетонных | 1 м3 | 7 |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,22 |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,24 |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,26 |
| 5 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,1 |
| 6 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,06 |
| 7 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,06 |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |
| 9 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,28 |
| 10 | Прокладка трубопроводов из п/п труб диаметром: 15 мм (Прим.) | 100 м трубопровода | 0,32 |
| 11 | Прокладка трубопроводов из П/п труб диаметром 20 мм (Прим.) | 100 м трубопровода | 0,22 |
| 12 | Прокладка трубопроводов из П/п труб диаметром: 25 мм (Прим.) | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 13 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных | 10 комплектов | 0,1 |
| 14 | подводка гибкая L=1м | шт. | 2 |
| 15 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 33 |
| 16 | Вентиль Ф15мм | шт. | 25 |
| 17 | Вентиль Ф20мм | шт. | 8 |
| 18 | Установка биде | 10 комплектов | 0,1 |
| 19 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 1 |
| 20 | Установка писсуаров настенных | 10 комплектов | 0,3 |
| 21 | Установка умывальников одиночных0 без подводки воды | 10 комплектов | 0,8 |
| 22 | Установка смесителей | 10 шт | 0,8 |
| 23 | Смесительк мойке | шт. | 8 |
| 24 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 комплектов | 0,02 |

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев (3 года ).

6.2. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

Муниципальное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 26 им. А.С. Пушкина», 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 136, тел. 4-48-01, 4-48-02.

6.3. Сроки выполнения работ: с 26.07.2011 г. до 08.08.2011 г.

6.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена на выполняемые работы должна указываться  участником размещения заказа уже с включением всех расходов и платежей.

6.5.Максимальная цена муниципального контракта:

221112 (двести двадцать одна тысяча сто двенадцать рублей 00 копеек) рублей. Цена муниципального контракта определяется согласно прилагаемого локального сметного расчёта, составленного в программном комплексе ГРАНД – смета.

6.6.Источник финансирования муниципального заказа: муниципальный бюджет (КБК 074 0702 4219902 001 225).

6.7.Срок и условия оплаты выполненных работ: Оплата выполненных работ будет осуществляться МОУ «Основная общеобразовательная школа № 26 им. А.С. Пушкина» до 31.10.2011 г. Цена на выполняемые работы не должна меняться до 31 октября 2011 г.

7.До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок  15.07.2011 г. 17 часов 00 минут (время местное) поступило 2 (две) котировочные заявки как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок», следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Адрес электронной почты (при его наличии) | Форма котировочной заявки (бумажный носитель или электронный документ); № котировочной заявки в журнале регистрации поступления котировочных заявок | Точное время поступления котировочной заявки | Сумма, заявленная участниками, согласно котировочных заявок, руб. | ИНН, КПП, телефон, факс, контактное лицо участника размещения заказа (Ф.И.О.) | Условия оказания услуг, предложенные участником размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Техсоюз» | 658223, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 127 |  | Бумажный носитель; № 240 | 16:51 15.07.2011 | 220000 | ИНН 2209017183 КПП 220901001 Телефон: 8-961-977-33-44 Контактное лицо участника размещения заказа: Гайворонский С.А. | Выполнение работ будет осуществляться с 26.07.2011 до 08.08.2011. Оплата выполненных работ будет осуществляться МОУ «ООШ № 26» до 31.10.2011 г. Цена на выполняемые работы не должна меняться до 31 октября 2011 г |
| 2 | ООО «М-Техстрой» | 658201, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 130 |  | Бумажный носитель; № 241 | 16:52 15.07.2011 | 221000 | ИНН 2209033202 КПП 220901001 Телефон: 2-59-11 Контактное лицо участника размещения заказа: Мешков Максим Валерьевич | Выполнение работ будет осуществляться с 26.07.2011 до 08.08.2011. Оплата выполненных работ будет осуществляться МОУ «ООШ № 26» до 31.10.2011 г. Цена на выполняемые работы не должна меняться до 31 октября 2011 г |

8.Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Принять к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:

ООО «Техсоюз», ООО  «М-Техстрой».

8.2.Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:

220000 (двести двадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей.

8.3.Признать победителем в проведении запроса котировок следующего участника размещения заказа:

ООО «Техсоюз», г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 127. Цена муниципального контракта: 220000 (двести двадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей.

9.Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену такую же, как победитель в проведении запроса котировок или об участнике, предложение о цене контракта которого, содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок:

ООО  «М-Техстрой»,  г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 130. Цена муниципального контракта: 221000 (двести двадцать одна тысяча  рублей 00  копеек) рублей.

10.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

11.Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

| Председатель котировочной комиссии: | _________________ (подпись) | Мищерин Алексей Алексеевич (фамилия, имя, отчество) |
| --- | --- | --- |
| Члены котировочной комиссии: | _________________ (подпись) | Ворочина Елена Николаевна (фамилия, имя, отчество) |
|  | _________________ (подпись) | Алтынцев Сергей Николаевич (фамилия, имя, отчество) |
|  | _________________ (подпись) | Дюбакова Надежда Васильевна (фамилия, имя, отчество) |
|  | _________________ (подпись) | Стрельцова Юлия Владимировна (фамилия, имя, отчество) |
| Секретарь котировочной комиссии: | _________________ (подпись) | Лукинова Ирина Юрьевна (фамилия, имя, отчество) |
| Представитель заказчика: | _________________ (подпись) | Веснина Валентина Ильинична (фамилия, имя, отчество) |