## Мои данные
Приложение №2
к извещению о проведении
запроса котировок №08/18
Администрация города Рубцовска
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию фонтана на привокзальной площади в городе Рубцовске в 2018 году.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [8 empty] | базисная |  |  | текущая
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 15.784 |  | тыс.руб. | 184.633 | [23 empty] | тыс.руб.
[5 empty] | в т.ч. оборудования: | [5 empty] | 0 | тыс.руб. | 0 | [23 empty] | тыс.руб.
[5 empty] | монтажных работ: | [5 empty] | 841 | тыс.руб. | 16996 | [23 empty] | тыс.руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 861.71 |  | чел.час | 861.71 | [23 empty] | чел.час
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 3.328 |  | тыс.руб. | 70.187 | [23 empty] | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2017 года
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | фот_б |  | фот | [6 empty] | озп | эмм | зпм | мат | озп_б | эмм_б | зпм_б | мат_б | пз | пз_б
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Ремонт фонтана на привокзальной площади
Ремонт поверхности фонтанаЗаголовок
1 | ТЕРр61-10-3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.08 | 2476.62 | 1573,87 ---------- 901,31 | 1.45 | 198 | 126 ---------- 72 |  | 21,09 ---------- 5,691 | 3,855 ---------- 21,09 | 3067 | 2657 ---------- 410 |  | 126 | Р | 2657 | 198 | 3067 |  |  | 5910 |  | 2657 |  |  | 410 | 126 |  |  | 72 | 3067 | 198 | 21.09 | 3.855 | 21.09 | 5.691
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 361 |  |  |  |  | 5910 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 5910 |  | 361
2 | ТЕРр62-21-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов 100 м2 окрашиваемой поверхности ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.82 | 550.65 | 179,68 ---------- 361,96 | 9.02 | 452 | 147 ---------- 298 | 7 | 21,09 ---------- 3,838 | 10,04 ---------- 21,09 | 4314 | 3100 ---------- 1144 | 70 | 147 | Р | 3100 | 452 | 4314 |  |  | 7662 |  | 3100 | 70 |  | 1144 | 147 | 7 |  | 298 | 4314 | 452 | 21.09 | 10.04 | 21.09 | 3.838
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 644 |  |  |  |  | 7662 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 7662 |  | 644
3 | ТЕРр62-6-1 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% 100 м2 окрашиваемой поверхности ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1.52 | 368.76 | 92,98 ---------- 270,04 | 5,74 ---------- 1,24 | 561 | 141 ---------- 411 | 9 ---------- 2 | 21,09 ---------- 3,788 | 11,344 ---------- 20,99 | 4633 | 2974 ---------- 1557 | 102 ---------- 42 | 143 | Р | 3016 | 561 | 4633 |  |  | 7890 |  | 2974 | 102 | 42 | 1557 | 141 | 9 | 2 | 411 | 4633 | 561 | 21.09 | 11.344 | 20.99 | 3.788
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 747 |  |  |  |  | 7890 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 7890 |  | 747
4 | ТЕРр63-9-1 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук 100 плиток ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 220,31 = 446,39 - 2,47 x 91,53, МАТ х 1,1 | 0.6 | 251.95 | 231,61 ---------- 14,83 | 5,51 ---------- 0,62 | 151 | 139 ---------- 9 | 3 | 21,09 ---------- 3,464 | 10,797 ---------- 20,982 | 2995 | 2932 ---------- 31 | 32 | 139 | Р | 2932 | 151 | 2995 |  |  | 6074 |  | 2932 | 32 |  | 31 | 139 | 3 |  | 9 | 2995 | 151 | 21.09 | 10.797 | 20.982 | 3.464
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328 |  |  |  |  | 6074 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 6074 |  | 328
5 | текущая цена Плитка керамогранит толщиной 20 мм м2 ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 9 | 16.55 | ---------- 16,55 |  | 149 | ---------- 149 |  | ---------- 5,48 |  | 817 | ---------- 817 |  | 0 | М | 0 | 149 | 817 |  |  | 817 |  |  |  |  | 817 |  |  |  | 149 | 817 | 149 |  |  |  | 5.48
6 | ТЕР18-05-001-02 Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т 1 насос ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 195,54 = 4 767,24 - 0,61 x 7,94 - 0,0041 x 14 435,65 - 0,0022 x 12 296,98 - 1 x 4 379,22 - 0,014 x 338,05 - 1 x 41,98 - 1 x 54,69, МАТ х 1,1 | 1 | 220.16 | 157,96 ---------- 42,34 | 19,85 ---------- 1,24 | 220 | 158 ---------- 42 | 20 ---------- 1 | 21,09 ---------- 4,423 | 7,885 ---------- 20,99 | 3676 | 3332 ---------- 186 | 158 ---------- 21 | 159 | Р | 3353 | 220 | 3676 |  |  | 9544 |  | 3332 | 158 | 21 | 186 | 158 | 20 | 1 | 42 | 3676 | 220 | 21.09 | 7.885 | 20.99 | 4.423
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 556 |  |  |  |  | 9544 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 9544 |  | 556
7 | ТЕР18-05-001-02 Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т 1 насос ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,49; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,49) ______________ 388,02 = 4 767,24 - 1 x 4 379,22, МАТ х 1,1 | 1 | 127.86 | 110.57 | 17,28 ---------- 0,61 | 128 | 111 | 17 ---------- 1 | 21,09 ---------- 4,423 | 7,885 ---------- 20,99 | 2475 | 2341 | 134 ---------- 21 | 112 | Р | 2362 | 128 | 2475 |  |  | 6609 |  | 2341 | 134 | 21 |  | 111 | 17 | 1 |  | 2475 | 128 | 21.09 | 7.885 | 20.99 | 4.423
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 364 |  |  |  |  | 6609 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 6609 |  | 364
8 | ТЕР16-07-005-02 Опресовка и продувка труб 100 м трубопровода ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.2 | 101.25 | 55,78 ---------- 22,04 | 23.43 | 20 | 11 ---------- 4 | 5 | 21,09 ---------- 3,984 | 2,054 ---------- 21,09 | 258 | 232 ---------- 16 | 10 | 11 | Р | 232 | 20 | 258 |  |  | 664 |  | 232 | 10 |  | 16 | 11 | 5 |  | 4 | 258 | 20 | 21.09 | 2.054 | 21.09 | 3.984
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 664 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 664 |  | 43
9 | ТЕРр66-20-1 Сварка и ремонт труб 10 прокладок ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.5 | 55.48 | 27,97 ---------- 18,7 | 8.81 | 28 | 14 ---------- 10 | 4 | 21,09 ---------- 3,882 | 10,19 ---------- 21,09 | 375 | 295 ---------- 39 | 41 | 14 | Р | 295 | 28 | 375 |  |  | 805 |  | 295 | 41 |  | 39 | 14 | 4 |  | 10 | 375 | 28 | 21.09 | 10.19 | 21.09 | 3.882
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 805 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 805 |  | 53
10 | БЦ5-030101-0503 Ремонт электродвигателя шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 2165 |  |  | 2165 |  |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 2165 |  |  | 0 | Р | 0 | 2165 | 2165 |  |  | 2165 | [9 empty] | 2165 | 2165 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2165 |  |  |  |  | 2165 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 2165 |  | 2165
11 | ОЭСН26.05-03-03-02 Прочистка центробежного насоса 1 насос ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
12 | ТС-1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 4) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 7.15 | 9.2 | 9.2 |  | 66 | 66 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 1392 | 1392 |  | 66 | Р | 1392 | 66 | 1392 |  |  | 1392 |  | 1392 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1392 | 66 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 1392 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 1392 |  | 66
13 | ТЕР22-03-006-01 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм 1 задвижка (или клапан обратный) ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 372.7 | 8,56 ---------- 363,26 | 0.88 | 373 | 9 ---------- 363 | 1 | 21,09 ---------- 3,365 | 10,205 ---------- 21,09 | 1421 | 190 ---------- 1221 | 10 | 9 | Р | 190 | 373 | 1421 |  |  | 1767 |  | 190 | 10 |  | 1221 | 9 | 1 |  | 363 | 1421 | 373 | 21.09 | 10.205 | 21.09 | 3.365
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 393 |  |  |  |  | 1767 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 1767 |  | 393
14 | ТЕРр65-18-2 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места 100 шт. арматуры ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.03 | 7747.38 | 4300,24 ---------- 3443,62 | 3.52 | 232 | 129 ---------- 103 |  | 21,09 ---------- 4,791 | 10,202 ---------- 21,09 | 3214 | 2721 ---------- 493 |  | 129 | Р | 2721 | 232 | 3214 |  |  | 6914 |  | 2721 |  |  | 493 | 129 |  |  | 103 | 3214 | 232 | 21.09 | 10.202 | 21.09 | 4.791
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 442 |  |  |  |  | 6914 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 6914 |  | 442
15 | ТЕРр65-6-2 Смена: трапов диаметром до 100 мм 100 приборов ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.03 | 25882.04 | 2031,71 ---------- 23788,59 | 61,74 ---------- 6,92 | 776 | 61 ---------- 713 | 2 | 21,09 ---------- 6,68 | 10,793 ---------- 21,086 | 6071 | 1286 ---------- 4763 | 22 | 61 | Р | 1286 | 776 | 6071 |  |  | 7820 |  | 1286 | 22 |  | 4763 | 61 | 2 |  | 713 | 6071 | 776 | 21.09 | 10.793 | 21.086 | 6.68
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 876 |  |  |  |  | 7820 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 7820 |  | 876
16 | ТЕРр65-6-25 Смена: шарового крана смывного бачка 100 приборов ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.01 | 6362.8 | 782,39 ---------- 5574,9 | 5,51 ---------- 0,62 | 64 | 8 ---------- 56 |  | 21,09 ---------- 1,952 | 10,797 ---------- 20,982 | 278 | 169 ---------- 109 |  | 8 | Р | 169 | 64 | 278 |  |  | 508 |  | 169 |  |  | 109 | 8 |  |  | 56 | 278 | 64 | 21.09 | 10.797 | 20.982 | 1.952
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 508 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 508 |  | 77
17 | ТССЦ-302-1526 Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | -1 | 55.48 | ---------- 55,48 |  | -55 | ---------- -55 |  | ---------- 1,943 |  | -107 | ---------- -107 |  | 0 | М | 0 | -55 | -107 |  |  | -107 |  |  |  |  | -107 |  |  |  | -55 | -107 | -55 |  |  |  | 1.943
18 | ТССЦ-302-1836 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 199.82 | ---------- 199,82 |  | 200 | ---------- 200 |  | ---------- 5,952 |  | 1190 | ---------- 1190 |  | 0 | М | 0 | 200 | 1190 |  |  | 1190 |  |  |  |  | 1190 |  |  |  | 200 | 1190 | 200 |  |  |  | 5.952
19 | ТЕРм11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг 1 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 10.8 | 9,78 ---------- 1,02 |  | 11 | 10 ---------- 1 |  | 21,09 ---------- 6,462 | 7,18 ---------- 21,09 | 217 | 211 ---------- 6 |  | 10 | Р | 211 | 11 | 217 |  |  | 461 |  | 211 |  |  | 6 | 10 |  |  | 1 | 217 | 11 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 6.462
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 461 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 461 |  | 25
20 | Текущая цена Реле времени 2238:1,18:5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 1 | 53.52 | ---------- 53,52 |  | 54 | ---------- 54 |  | ---------- 5,48 |  | 296 | ---------- 296 |  | 0 | М | 0 | 54 | 296 |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  | 54 | 296 | 54 |  |  |  | 5.48
Ремонт задвижки
21 | ТЕР22-03-006-05 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм 1 задвижка (или клапан обратный) ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 926.5 | 24,14 ---------- 896,19 | 6.17 | 927 | 24 ---------- 897 | 6 | 21,09 ---------- 6,645 | 10,185 ---------- 21,09 | 6528 | 506 ---------- 5961 | 61 | 24 | Р | 506 | 927 | 6528 |  |  | 7449 |  | 506 | 61 |  | 5961 | 24 | 6 |  | 897 | 6528 | 927 | 21.09 | 10.185 | 21.09 | 6.645
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 979 |  |  |  |  | 7449 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 7449 |  | 979
22 | ТЕРм38-01-006-08 Изготовление металлоконструкции вставки 1 т конструкций ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.0057 | 9322.11 | 1169,09 ---------- 6590,98 | 1562,04 ---------- 13,55 | 53 | 7 ---------- 37 | 9 | 21,09 ---------- 6,21 | 9,744 ---------- 21,084 | 466 | 148 ---------- 230 | 88 | 7 | Р | 148 | 53 | 466 |  |  | 549 |  | 148 | 88 |  | 230 | 7 | 9 |  | 37 | 466 | 53 | 21.09 | 9.744 | 21.084 | 6.21
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 549 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 549 |  | 58
23 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм 1 т фасонных частей ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 18 279,50 = 29 460,43 - 1 x 11 180,93, МАТ х 1,1 | 0.0057 | 19050.73 | 3751,35 ---------- 1271,36 | 14028,03 ---------- 1275,32 | 109 | 21 ---------- 8 | 80 ---------- 7 | 21,09 ---------- 3,72 | 5,747 ---------- 21,086 | 933 | 443 ---------- 30 | 460 ---------- 148 | 28 | Р | 591 | 109 | 933 |  |  | 2009 |  | 443 | 460 | 148 | 30 | 21 | 80 | 7 | 8 | 933 | 109 | 21.09 | 5.747 | 21.086 | 3.72
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 2009 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 2009 |  | 170
Установка счетчика на воду
24 | ТЕР16-06-005-01 Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм 1 счетчик (водомер) ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 940.56 | 3,69 ---------- 935,99 | 0.88 | 941 | 4 ---------- 936 | 1 | 21,09 ---------- 4,402 | 10,205 ---------- 21,09 | 4214 | 84 ---------- 4120 | 10 | 4 | Р | 84 | 941 | 4214 |  |  | 4361 |  | 84 | 10 |  | 4120 | 4 | 1 |  | 936 | 4214 | 941 | 21.09 | 10.205 | 21.09 | 4.402
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 949 |  |  |  |  | 4361 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 4361 |  | 949
25 | ТССЦ-301-3165 Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | -1 | 935.15 | ---------- 935,15 |  | -935 | ---------- -935 |  | ---------- 4,403 |  | -4117 | ---------- -4117 |  | 0 | М | 0 | -935 | -4117 |  |  | -4117 |  |  |  |  | -4117 |  |  |  | -935 | -4117 | -935 |  |  |  | 4.403
26 | текущая цена Счетчики ETK, ETW, диам.15мм 550руб:1,18:5,48 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 1 | 13.15 | ---------- 13,15 |  | 13 | ---------- 13 |  | ---------- 5,48 |  | 71 | ---------- 71 |  | 0 | М | 0 | 13 | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |  |  |  | 13 | 71 | 13 |  |  |  | 5.48
Замена подшипника главного насоса
27 | ВНВ2-1-5-1 Разборка подшипников - снятие крышек, выемка верхних вкладышей: ПЭ-65-45, ПЭ-65-53 1 подшипник ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
28 | ТС-1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 3) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.39 | 8.15 | 8.15 |  | 3 | 3 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 63 | 63 |  | 3 | Р | 63 | 3 | 63 |  |  | 63 |  | 63 |  |  |  | 3 |  |  |  | 63 | 3 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 63 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 63 |  | 3
29 | ВНВ2-1-34-1 Сборка подшипников: ПЭ-65-45, ПЭ-65-53 1 подшипник ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
30 | ТС-1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 3) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.3 | 8.15 | 8.15 |  | 2 | 2 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 42 | 42 |  | 2 | Р | 42 | 2 | 42 |  |  | 42 |  | 42 |  |  |  | 2 |  |  |  | 42 | 2 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 42 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 42 |  | 2
31 | Текущая цена Стоимость подшипника главного насоса диаметром 50-80 450руб:1,18:5,48 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 1 | 10.76 | ---------- 10,76 |  | 11 | ---------- 11 |  | ---------- 5,48 |  | 60 | ---------- 60 |  | 0 | М | 0 | 11 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 11 | 60 | 11 |  |  |  | 5.48
Раздел 2. Техническое обслуживние фонтана на привокзальной площади
32 | ТЕРр66-11-19 Очистка чаши фонтана от мусора, грязи и песка вручную 1 м3 ила, грязи ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 87.39 | 87.39 |  | 87 | 87 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 1835 | 1835 |  | 87 | Р | 1835 | 87 | 1835 |  |  | 3725 |  | 1835 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1835 | 87 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 3725 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 3725 |  | 195
33 | ТССЦпг-03-21-01-015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза 1 т груза ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1.6 | 13.55 |  | 13.55 | 22 |  | 22 |  | 9.382 | 206 |  | 206 | 0 | Р | 0 | 22 | 206 |  |  | 206 |  |  | 206 |  |  |  | 22 |  |  | 206 | 22 |  | 9.382
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 206 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 206 |  | 22
37 | текущая цена Утилизация ТБО м3 ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 28.12 | ---------- 28,12 |  | 28 | ---------- 28 |  | ---------- 5,48 |  | 153 | ---------- 153 |  | 0 | М | 0 | 28 | 153 |  |  | 153 |  |  |  |  | 153 |  |  |  | 28 | 153 | 28 |  |  |  | 5.48
34 | ТЕРр62-39-1 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов 100 м2 промытой поверхности ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 39,96 = 47,36 - 1,6 x 4,41 - 0,07 x 4,85, МАТ х 1,1 | 26.4 | 45.93 | 45,46 ---------- 0,47 |  | 1213 | 1200 ---------- 13 |  | 21,09 ---------- 2,484 | 7,18 ---------- 21,09 | 25340 | 25308 ---------- 32 |  | 1200 | Р | 25308 | 1213 | 25340 |  |  | 52672 |  | 25308 |  |  | 32 | 1200 |  |  | 13 | 25340 | 1213 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 2.484
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2773 |  |  |  |  | 52672 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 52672 |  | 2773
38 | текущая цена Чистящее средство "Пемолюкс" шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 10 | 9.32 | ---------- 9,32 |  | 93 | ---------- 93 |  | ---------- 5,05 |  | 470 | ---------- 470 |  | 0 | М | 0 | 93 | 470 |  |  | 470 |  |  |  |  | 470 |  |  |  | 93 | 470 | 93 |  |  |  | 5.05
35 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1.012 | 10.35 | 10.35 |  | 10 | 10 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 211 | 211 |  | 10 | Р | 211 | 10 | 211 |  |  | 428 |  | 211 |  |  |  | 10 |  |  |  | 211 | 10 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 428 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 428 |  | 22
36 | НОс-1-17-1 Очистка наружной поверхности от мелкого мусора 1 м2 ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 5100 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
39 | ТС2-1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 2) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 6.545 | 9.26 | 9.26 |  | 61 | 61 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 1286 | 1286 |  | 61 | Р | 1286 | 61 | 1286 |  |  | 2997 |  | 1286 |  |  |  | 61 |  |  |  | 1286 | 61 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 2997 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 2997 |  | 159
40 | ТОиР-19.1-2-А Надзор за состоянием и техническое обслуживание оборудования и приборов регулирования работы фонтана, в т.ч регулировка давления струи насоса, проверка кранов-вентелей шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 110 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
41 | ТС2-1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 4) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 34.27 | 11.5 | 11.5 |  | 394 | 394 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 8309 | 8309 |  | 394 | Р | 8309 | 394 | 8309 |  |  | 8309 |  | 8309 |  |  |  | 394 |  |  |  | 8309 | 394 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 394 |  |  |  |  | 8309 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 8309 |  | 394
42 | РЭО-3.3.10.4-Б-4 Подготовка устройства к включению в работу 1 устройство ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 110 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
43 | ТС2-1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 4) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 27.5 | 11.5 | 11.5 |  | 316 | 316 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 6664 | 6664 |  | 316 | Р | 6664 | 316 | 6664 |  |  | 6664 |  | 6664 |  |  |  | 316 |  |  |  | 6664 | 316 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  | 6664 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 6664 |  | 316
44 | ТЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 100 точек ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.06 | 158.72 | 158.72 |  | 10 | 10 |  | 21.09 |  | 211 | 211 |  | 10 | Р | 211 | 10 | 211 |  |  | 395 |  | 211 |  |  |  | 10 |  |  |  | 211 | 10 | 21.09
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 395 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 395 |  | 21
45 | БЦ5-021102-0104 Испытание изоляции обмоток статора повышенным напряжением: мощность свыше 100 кВт 1 машина ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 568 |  |  | 568 |  |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 568 |  |  | 0 | Р | 0 | 568 | 568 |  |  | 568 | [9 empty] | 568 | 568 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  | 568 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 568 |  | 568
46 | ОЭСН26.07-19-44-01 Измерение сопротивления растекания заземляющих устройств 1 комплектная трансформаторная подстанция ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
47 | ТС-1-4-5 Затраты труда рабочих (средний разряд 4,5) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 4.8 | 9.9 | 9.9 |  | 48 | 48 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 1012 | 1012 |  | 48 | Р | 1012 | 48 | 1012 |  |  | 1012 |  | 1012 |  |  |  | 48 |  |  |  | 1012 | 48 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 1012 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 1012 |  | 48
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [10 empty] | 9767 | 3317 ---------- 3531 | 186 ---------- 11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [10 empty] | 93274 | 69955 ---------- 19182 | 1404 ---------- 232
Накладные расходы | [10 empty] | 39779
Сметная прибыль | [10 empty] | 23416
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [10 empty] | 134483
Итого Монтажные работы | [10 empty] | 16996
Итого Прочие затраты | [10 empty] | 4990
Итого | [10 empty] | 156469
В том числе:
Материалы | [10 empty] | 19182
Машины и механизмы | [10 empty] | 1404
ФОТ | [10 empty] | 70187
Накладные расходы | [10 empty] | 39779
Сметная прибыль | [10 empty] | 23416
НДС 18% | [10 empty] | 28164
ВСЕГО по смете | [10 empty] | 184633
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A27: <Номер позиции по смете>
Note on A119: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A137: ______________ (<Составил>)
Note on A139: ______________ (<Проверил>)
Note on B27: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> <Примечание> ______________ <Обоснование коэффициентов> ______________ <Формула расчета стоимости единицы> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on C16: <Основание>
Note on C27: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on D27: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E27: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on F27: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G27: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on G119: <Пустой идентификатор>
Note on H27: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on H119: <Пустой идентификатор>
Note on I27: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I119: <Пустой идентификатор>
Note on J27: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on K17: =<Итого по расчету>/1000
Note on K20: <Итого ТЗ>
Note on K21: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K27: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on L18: <Итого Оборудование>
Note on L19: <Итого Монтажные работы >
Note on L27: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on L119: <Прямые затраты (итоги)>
Note on M27: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on M119: <З/п основных рабочих (итоги)> ---------- <Материалы (итоги)>
Note on N17: =<Итого по расчету>/1000
Note on N18: <Итого Оборудование>
Note on N19: <Итого Монтажные работы >
Note on N20: <Итого ТЗ>
Note on N21: =<Итого ФОТ>/1000
Note on N27: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N119: <Эксплуатация машин (итоги)> ---------- <З/п машинистов (итоги)>
Note on O27: =<ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах>+<ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on O119: <Пустой идентификатор>
Note on P27: <Признак материала - позиции>
Note on P119: <Пустой идентификатор>
Note on Q27: =<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>+<Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on Q119: <Пустой идентификатор>
Note on R27: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on R119: <Пустой идентификатор>
Note on S27: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on S119: <Пустой идентификатор>
Note on T27: <Строка задания НР для БИМ>
Note on T119: <Пустой идентификатор>
Note on U27: <Строка задания СП для БИМ>
Note on U119: <Пустой идентификатор>
Note on V27: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on V119: <Пустой идентификатор>
Note on W27: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on W119: <Пустой идентификатор>
Note on X27: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on X119: <Пустой идентификатор>
Note on Y27: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Y119: <Пустой идентификатор>
Note on Z27: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Z119: <Пустой идентификатор>
Note on AA27: <Нормы НР 2001г. по позиции>
Note on AA119: <Пустой идентификатор>
Note on AB27: <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on AB119: <Пустой идентификатор>
Note on AC27: <Статьи задания НР 2001г.>
Note on AC119: <Пустой идентификатор>
Note on AD27: <Статьи задания СП 2001г.>
Note on AD119: <Пустой идентификатор>
Note on AE27: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AE119: <Пустой идентификатор>
Note on AF27: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AF119: <Пустой идентификатор>
Note on AG27: <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AG119: <Пустой идентификатор>
Note on AH27: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AH119: <Пустой идентификатор>
Note on AI27: <Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AI119: <Пустой идентификатор>
Note on AJ27: <Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AJ119: <Пустой идентификатор>
Note on AK27: <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AK119: <Пустой идентификатор>
Note on AL27: <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AL119: <Пустой идентификатор>
Note on AM27: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AN27: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AO27: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on AO119: <Пустой идентификатор>
Note on AP27: <Индекс к позиции на ЭМ>
Note on AP119: <Пустой идентификатор>
Note on AQ27: <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on AQ119: <Пустой идентификатор>
Note on AR27: <Индекс к позиции на МАТ>
Note on AR119: <Пустой идентификатор>
Обработка

## help (hidden)
Форма 4т
| СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [9 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [9 empty] | "____" ______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на привокзальный,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [8 empty] | базисная |  |  | текущая
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 15.784 |  | тыс.руб. | 184.633 | [23 empty] | тыс.руб.
[5 empty] | в т.ч. оборудования: | [5 empty] | 0 | тыс.руб. | 0 | [23 empty] | тыс.руб.
[5 empty] | монтажных работ: | [5 empty] | 841 | тыс.руб. | 16996 | [23 empty] | тыс.руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 861.71 |  | чел.час | 861.71 | [23 empty] | чел.час
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 3.328 |  | тыс.руб. | 70.187 | [23 empty] | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 200 г.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | фот_б |  | фот | [6 empty] | озп | эмм | зпм | мат | озп_б | эмм_б | зпм_б | мат_б | пз | пз_б
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Ремонт фонтана на привокзальной площади
Ремонт поверхности фонтанаЗаголовок
1 | ТЕРр61-10-3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.08 | 2476.62 | 1573,87 ---------- 901,31 | 1.45 | 198 | 126 ---------- 72 |  | 21,09 ---------- 5,691 | 3,855 ---------- 21,09 | 3067 | 2657 ---------- 410 |  | 126 | Р | 2657 | 198 | 3067 |  |  | 5910 |  | 2657 |  |  | 410 | 126 |  |  | 72 | 3067 | 198 | 21.09 | 3.855 | 21.09 | 5.691
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 361 |  |  |  |  | 5910 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 5910 |  | 361
2 | ТЕРр62-21-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов 100 м2 окрашиваемой поверхности ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.82 | 550.65 | 179,68 ---------- 361,96 | 9.02 | 452 | 147 ---------- 298 | 7 | 21,09 ---------- 3,838 | 10,04 ---------- 21,09 | 4314 | 3100 ---------- 1144 | 70 | 147 | Р | 3100 | 452 | 4314 |  |  | 7662 |  | 3100 | 70 |  | 1144 | 147 | 7 |  | 298 | 4314 | 452 | 21.09 | 10.04 | 21.09 | 3.838
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 644 |  |  |  |  | 7662 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 7662 |  | 644
3 | ТЕРр62-6-1 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% 100 м2 окрашиваемой поверхности ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1.52 | 368.76 | 92,98 ---------- 270,04 | 5,74 ---------- 1,24 | 561 | 141 ---------- 411 | 9 ---------- 2 | 21,09 ---------- 3,788 | 11,344 ---------- 20,99 | 4633 | 2974 ---------- 1557 | 102 ---------- 42 | 143 | Р | 3016 | 561 | 4633 |  |  | 7890 |  | 2974 | 102 | 42 | 1557 | 141 | 9 | 2 | 411 | 4633 | 561 | 21.09 | 11.344 | 20.99 | 3.788
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 747 |  |  |  |  | 7890 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 7890 |  | 747
4 | ТЕРр63-9-1 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук 100 плиток ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 220,31 = 446,39 - 2,47 x 91,53, МАТ х 1,1 | 0.6 | 251.95 | 231,61 ---------- 14,83 | 5,51 ---------- 0,62 | 151 | 139 ---------- 9 | 3 | 21,09 ---------- 3,464 | 10,797 ---------- 20,982 | 2995 | 2932 ---------- 31 | 32 | 139 | Р | 2932 | 151 | 2995 |  |  | 6074 |  | 2932 | 32 |  | 31 | 139 | 3 |  | 9 | 2995 | 151 | 21.09 | 10.797 | 20.982 | 3.464
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328 |  |  |  |  | 6074 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 6074 |  | 328
5 | текущая цена Плитка керамогранит толщиной 20 мм м2 ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 9 | 16.55 | ---------- 16,55 |  | 149 | ---------- 149 |  | ---------- 5,48 |  | 817 | ---------- 817 |  | 0 | М | 0 | 149 | 817 |  |  | 817 |  |  |  |  | 817 |  |  |  | 149 | 817 | 149 |  |  |  | 5.48
6 | ТЕР18-05-001-02 Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т 1 насос ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 195,54 = 4 767,24 - 0,61 x 7,94 - 0,0041 x 14 435,65 - 0,0022 x 12 296,98 - 1 x 4 379,22 - 0,014 x 338,05 - 1 x 41,98 - 1 x 54,69, МАТ х 1,1 | 1 | 220.16 | 157,96 ---------- 42,34 | 19,85 ---------- 1,24 | 220 | 158 ---------- 42 | 20 ---------- 1 | 21,09 ---------- 4,423 | 7,885 ---------- 20,99 | 3676 | 3332 ---------- 186 | 158 ---------- 21 | 159 | Р | 3353 | 220 | 3676 |  |  | 9544 |  | 3332 | 158 | 21 | 186 | 158 | 20 | 1 | 42 | 3676 | 220 | 21.09 | 7.885 | 20.99 | 4.423
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 556 |  |  |  |  | 9544 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 9544 |  | 556
7 | ТЕР18-05-001-02 Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т 1 насос ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,49; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,49) ______________ 388,02 = 4 767,24 - 1 x 4 379,22, МАТ х 1,1 | 1 | 127.86 | 110.57 | 17,28 ---------- 0,61 | 128 | 111 | 17 ---------- 1 | 21,09 ---------- 4,423 | 7,885 ---------- 20,99 | 2475 | 2341 | 134 ---------- 21 | 112 | Р | 2362 | 128 | 2475 |  |  | 6609 |  | 2341 | 134 | 21 |  | 111 | 17 | 1 |  | 2475 | 128 | 21.09 | 7.885 | 20.99 | 4.423
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 364 |  |  |  |  | 6609 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 6609 |  | 364
8 | ТЕР16-07-005-02 Опресовка и продувка труб 100 м трубопровода ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.2 | 101.25 | 55,78 ---------- 22,04 | 23.43 | 20 | 11 ---------- 4 | 5 | 21,09 ---------- 3,984 | 2,054 ---------- 21,09 | 258 | 232 ---------- 16 | 10 | 11 | Р | 232 | 20 | 258 |  |  | 664 |  | 232 | 10 |  | 16 | 11 | 5 |  | 4 | 258 | 20 | 21.09 | 2.054 | 21.09 | 3.984
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 664 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 664 |  | 43
9 | ТЕРр66-20-1 Сварка и ремонт труб 10 прокладок ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.5 | 55.48 | 27,97 ---------- 18,7 | 8.81 | 28 | 14 ---------- 10 | 4 | 21,09 ---------- 3,882 | 10,19 ---------- 21,09 | 375 | 295 ---------- 39 | 41 | 14 | Р | 295 | 28 | 375 |  |  | 805 |  | 295 | 41 |  | 39 | 14 | 4 |  | 10 | 375 | 28 | 21.09 | 10.19 | 21.09 | 3.882
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 805 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 805 |  | 53
10 | БЦ5-030101-0503 Ремонт электродвигателя шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 2165 |  |  | 2165 |  |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 2165 |  |  | 0 | Р | 0 | 2165 | 2165 |  |  | 2165 | [9 empty] | 2165 | 2165 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2165 |  |  |  |  | 2165 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 2165 |  | 2165
11 | ОЭСН26.05-03-03-02 Прочистка центробежного насоса 1 насос ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
12 | ТС-1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 4) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 7.15 | 9.2 | 9.2 |  | 66 | 66 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 1392 | 1392 |  | 66 | Р | 1392 | 66 | 1392 |  |  | 1392 |  | 1392 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1392 | 66 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 1392 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 1392 |  | 66
13 | ТЕР22-03-006-01 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм 1 задвижка (или клапан обратный) ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 372.7 | 8,56 ---------- 363,26 | 0.88 | 373 | 9 ---------- 363 | 1 | 21,09 ---------- 3,365 | 10,205 ---------- 21,09 | 1421 | 190 ---------- 1221 | 10 | 9 | Р | 190 | 373 | 1421 |  |  | 1767 |  | 190 | 10 |  | 1221 | 9 | 1 |  | 363 | 1421 | 373 | 21.09 | 10.205 | 21.09 | 3.365
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 393 |  |  |  |  | 1767 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 1767 |  | 393
14 | ТЕРр65-18-2 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места 100 шт. арматуры ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.03 | 7747.38 | 4300,24 ---------- 3443,62 | 3.52 | 232 | 129 ---------- 103 |  | 21,09 ---------- 4,791 | 10,202 ---------- 21,09 | 3214 | 2721 ---------- 493 |  | 129 | Р | 2721 | 232 | 3214 |  |  | 6914 |  | 2721 |  |  | 493 | 129 |  |  | 103 | 3214 | 232 | 21.09 | 10.202 | 21.09 | 4.791
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 442 |  |  |  |  | 6914 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 6914 |  | 442
15 | ТЕРр65-6-2 Смена: трапов диаметром до 100 мм 100 приборов ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.03 | 25882.04 | 2031,71 ---------- 23788,59 | 61,74 ---------- 6,92 | 776 | 61 ---------- 713 | 2 | 21,09 ---------- 6,68 | 10,793 ---------- 21,086 | 6071 | 1286 ---------- 4763 | 22 | 61 | Р | 1286 | 776 | 6071 |  |  | 7820 |  | 1286 | 22 |  | 4763 | 61 | 2 |  | 713 | 6071 | 776 | 21.09 | 10.793 | 21.086 | 6.68
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 876 |  |  |  |  | 7820 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 7820 |  | 876
16 | ТЕРр65-6-25 Смена: шарового крана смывного бачка 100 приборов ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.01 | 6362.8 | 782,39 ---------- 5574,9 | 5,51 ---------- 0,62 | 64 | 8 ---------- 56 |  | 21,09 ---------- 1,952 | 10,797 ---------- 20,982 | 278 | 169 ---------- 109 |  | 8 | Р | 169 | 64 | 278 |  |  | 508 |  | 169 |  |  | 109 | 8 |  |  | 56 | 278 | 64 | 21.09 | 10.797 | 20.982 | 1.952
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 508 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 508 |  | 77
17 | ТССЦ-302-1526 Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | -1 | 55.48 | ---------- 55,48 |  | -55 | ---------- -55 |  | ---------- 1,943 |  | -107 | ---------- -107 |  | 0 | М | 0 | -55 | -107 |  |  | -107 |  |  |  |  | -107 |  |  |  | -55 | -107 | -55 |  |  |  | 1.943
18 | ТССЦ-302-1836 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 199.82 | ---------- 199,82 |  | 200 | ---------- 200 |  | ---------- 5,952 |  | 1190 | ---------- 1190 |  | 0 | М | 0 | 200 | 1190 |  |  | 1190 |  |  |  |  | 1190 |  |  |  | 200 | 1190 | 200 |  |  |  | 5.952
19 | ТЕРм11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг 1 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 10.8 | 9,78 ---------- 1,02 |  | 11 | 10 ---------- 1 |  | 21,09 ---------- 6,462 | 7,18 ---------- 21,09 | 217 | 211 ---------- 6 |  | 10 | Р | 211 | 11 | 217 |  |  | 461 |  | 211 |  |  | 6 | 10 |  |  | 1 | 217 | 11 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 6.462
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 461 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 461 |  | 25
20 | Текущая цена Реле времени 2238:1,18:5,48 шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 1 | 53.52 | ---------- 53,52 |  | 54 | ---------- 54 |  | ---------- 5,48 |  | 296 | ---------- 296 |  | 0 | М | 0 | 54 | 296 |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  | 54 | 296 | 54 |  |  |  | 5.48
Ремонт задвижки
21 | ТЕР22-03-006-05 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм 1 задвижка (или клапан обратный) ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 926.5 | 24,14 ---------- 896,19 | 6.17 | 927 | 24 ---------- 897 | 6 | 21,09 ---------- 6,645 | 10,185 ---------- 21,09 | 6528 | 506 ---------- 5961 | 61 | 24 | Р | 506 | 927 | 6528 |  |  | 7449 |  | 506 | 61 |  | 5961 | 24 | 6 |  | 897 | 6528 | 927 | 21.09 | 10.185 | 21.09 | 6.645
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 979 |  |  |  |  | 7449 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 7449 |  | 979
22 | ТЕРм38-01-006-08 Изготовление металлоконструкции вставки 1 т конструкций ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.0057 | 9322.11 | 1169,09 ---------- 6590,98 | 1562,04 ---------- 13,55 | 53 | 7 ---------- 37 | 9 | 21,09 ---------- 6,21 | 9,744 ---------- 21,084 | 466 | 148 ---------- 230 | 88 | 7 | Р | 148 | 53 | 466 |  |  | 549 |  | 148 | 88 |  | 230 | 7 | 9 |  | 37 | 466 | 53 | 21.09 | 9.744 | 21.084 | 6.21
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 549 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 549 |  | 58
23 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм 1 т фасонных частей ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 18 279,50 = 29 460,43 - 1 x 11 180,93, МАТ х 1,1 | 0.0057 | 19050.73 | 3751,35 ---------- 1271,36 | 14028,03 ---------- 1275,32 | 109 | 21 ---------- 8 | 80 ---------- 7 | 21,09 ---------- 3,72 | 5,747 ---------- 21,086 | 933 | 443 ---------- 30 | 460 ---------- 148 | 28 | Р | 591 | 109 | 933 |  |  | 2009 |  | 443 | 460 | 148 | 30 | 21 | 80 | 7 | 8 | 933 | 109 | 21.09 | 5.747 | 21.086 | 3.72
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 2009 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 2009 |  | 170
Установка счетчика на воду
24 | ТЕР16-06-005-01 Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм 1 счетчик (водомер) ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 940.56 | 3,69 ---------- 935,99 | 0.88 | 941 | 4 ---------- 936 | 1 | 21,09 ---------- 4,402 | 10,205 ---------- 21,09 | 4214 | 84 ---------- 4120 | 10 | 4 | Р | 84 | 941 | 4214 |  |  | 4361 |  | 84 | 10 |  | 4120 | 4 | 1 |  | 936 | 4214 | 941 | 21.09 | 10.205 | 21.09 | 4.402
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 949 |  |  |  |  | 4361 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 4361 |  | 949
25 | ТССЦ-301-3165 Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | -1 | 935.15 | ---------- 935,15 |  | -935 | ---------- -935 |  | ---------- 4,403 |  | -4117 | ---------- -4117 |  | 0 | М | 0 | -935 | -4117 |  |  | -4117 |  |  |  |  | -4117 |  |  |  | -935 | -4117 | -935 |  |  |  | 4.403
26 | текущая цена Счетчики ETK, ETW, диам.15мм 550руб:1,18:5,48 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 1 | 13.15 | ---------- 13,15 |  | 13 | ---------- 13 |  | ---------- 5,48 |  | 71 | ---------- 71 |  | 0 | М | 0 | 13 | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  | 71 |  |  |  | 13 | 71 | 13 |  |  |  | 5.48
Замена подшипника главного насоса
27 | ВНВ2-1-5-1 Разборка подшипников - снятие крышек, выемка верхних вкладышей: ПЭ-65-45, ПЭ-65-53 1 подшипник ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
28 | ТС-1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 3) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.39 | 8.15 | 8.15 |  | 3 | 3 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 63 | 63 |  | 3 | Р | 63 | 3 | 63 |  |  | 63 |  | 63 |  |  |  | 3 |  |  |  | 63 | 3 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 63 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 63 |  | 3
29 | ВНВ2-1-34-1 Сборка подшипников: ПЭ-65-45, ПЭ-65-53 1 подшипник ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
30 | ТС-1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 3) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.3 | 8.15 | 8.15 |  | 2 | 2 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 42 | 42 |  | 2 | Р | 42 | 2 | 42 |  |  | 42 |  | 42 |  |  |  | 2 |  |  |  | 42 | 2 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 42 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 42 |  | 2
31 | Текущая цена Стоимость подшипника главного насоса диаметром 50-80 450руб:1,18:5,48 шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; (МАТ=МАТ/1,18/5,48/1,1-МАТ)), МАТ х 1,1 | 1 | 10.76 | ---------- 10,76 |  | 11 | ---------- 11 |  | ---------- 5,48 |  | 60 | ---------- 60 |  | 0 | М | 0 | 11 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 11 | 60 | 11 |  |  |  | 5.48
Раздел 2. Техническое обслуживние фонтана на привокзальной площади
32 | ТЕРр66-11-19 Очистка чаши фонтана от мусора, грязи и песка вручную 1 м3 ила, грязи ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 87.39 | 87.39 |  | 87 | 87 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 1835 | 1835 |  | 87 | Р | 1835 | 87 | 1835 |  |  | 3725 |  | 1835 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1835 | 87 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 3725 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 3725 |  | 195
33 | ТССЦпг-03-21-01-015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза 1 т груза ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1.6 | 13.55 |  | 13.55 | 22 |  | 22 |  | 9.382 | 206 |  | 206 | 0 | Р | 0 | 22 | 206 |  |  | 206 |  |  | 206 |  |  |  | 22 |  |  | 206 | 22 |  | 9.382
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 206 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 206 |  | 22
37 | текущая цена Утилизация ТБО м3 ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 28.12 | ---------- 28,12 |  | 28 | ---------- 28 |  | ---------- 5,48 |  | 153 | ---------- 153 |  | 0 | М | 0 | 28 | 153 |  |  | 153 |  |  |  |  | 153 |  |  |  | 28 | 153 | 28 |  |  |  | 5.48
34 | ТЕРр62-39-1 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов 100 м2 промытой поверхности ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ______________ 39,96 = 47,36 - 1,6 x 4,41 - 0,07 x 4,85, МАТ х 1,1 | 26.4 | 45.93 | 45,46 ---------- 0,47 |  | 1213 | 1200 ---------- 13 |  | 21,09 ---------- 2,484 | 7,18 ---------- 21,09 | 25340 | 25308 ---------- 32 |  | 1200 | Р | 25308 | 1213 | 25340 |  |  | 52672 |  | 25308 |  |  | 32 | 1200 |  |  | 13 | 25340 | 1213 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 2.484
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2773 |  |  |  |  | 52672 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 52672 |  | 2773
38 | текущая цена Чистящее средство "Пемолюкс" шт ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 10 | 9.32 | ---------- 9,32 |  | 93 | ---------- 93 |  | ---------- 5,05 |  | 470 | ---------- 470 |  | 0 | М | 0 | 93 | 470 |  |  | 470 |  |  |  |  | 470 |  |  |  | 93 | 470 | 93 |  |  |  | 5.05
35 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1.012 | 10.35 | 10.35 |  | 10 | 10 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 211 | 211 |  | 10 | Р | 211 | 10 | 211 |  |  | 428 |  | 211 |  |  |  | 10 |  |  |  | 211 | 10 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 428 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 428 |  | 22
36 | НОс-1-17-1 Очистка наружной поверхности от мелкого мусора 1 м2 ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 5100 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
39 | ТС2-1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 2) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 6.545 | 9.26 | 9.26 |  | 61 | 61 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 1286 | 1286 |  | 61 | Р | 1286 | 61 | 1286 |  |  | 2997 |  | 1286 |  |  |  | 61 |  |  |  | 1286 | 61 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 2997 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 2997 |  | 159
40 | ТОиР-19.1-2-А Надзор за состоянием и техническое обслуживание оборудования и приборов регулирования работы фонтана, в т.ч регулировка давления струи насоса, проверка кранов-вентелей шт. ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 110 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
41 | ТС2-1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 4) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 34.27 | 11.5 | 11.5 |  | 394 | 394 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 8309 | 8309 |  | 394 | Р | 8309 | 394 | 8309 |  |  | 8309 |  | 8309 |  |  |  | 394 |  |  |  | 8309 | 394 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 394 |  |  |  |  | 8309 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 8309 |  | 394
42 | РЭО-3.3.10.4-Б-4 Подготовка устройства к включению в работу 1 устройство ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 110 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
43 | ТС2-1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 4) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 27.5 | 11.5 | 11.5 |  | 316 | 316 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 6664 | 6664 |  | 316 | Р | 6664 | 316 | 6664 |  |  | 6664 |  | 6664 |  |  |  | 316 |  |  |  | 6664 | 316 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  | 6664 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 6664 |  | 316
44 | ТЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 100 точек ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 0.06 | 158.72 | 158.72 |  | 10 | 10 |  | 21.09 |  | 211 | 211 |  | 10 | Р | 211 | 10 | 211 |  |  | 395 |  | 211 |  |  |  | 10 |  |  |  | 211 | 10 | 21.09
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 395 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 395 |  | 21
45 | БЦ5-021102-0104 Испытание изоляции обмоток статора повышенным напряжением: мощность свыше 100 кВт 1 машина ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | 568 |  |  | 568 |  |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 568 |  |  | 0 | Р | 0 | 568 | 568 |  |  | 568 | [9 empty] | 568 | 568 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  | 568 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 568 |  | 568
46 | ОЭСН26.07-19-44-01 Измерение сопротивления растекания заземляющих устройств 1 комплектная трансформаторная подстанция ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 1 | [6 empty] | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 |  |  |  | 0 | Р | 0 | [16 empty] | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 0 |  | 0
47 | ТС-1-4-5 Затраты труда рабочих (средний разряд 4,5) чел.-ч ______________ (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1 | 4.8 | 9.9 | 9.9 |  | 48 | 48 |  | 21,09 ---------- 5,48 | 7,18 ---------- 21,09 | 1012 | 1012 |  | 48 | Р | 1012 | 48 | 1012 |  |  | 1012 |  | 1012 |  |  |  | 48 |  |  |  | 1012 | 48 | 21.09 | 7.18 | 21.09 | 5.48
| Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 1012 | [7 empty] | Всего с НР и СП | 1012 |  | 48
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 9767 | 3317 _______ 3531 | 186 _________ 11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 93274 | 69955 _______ 19182 | 1404 _________ 232
Накладные расходы | [5 empty] | 39779
Сметная прибыль | [5 empty] | 23416
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 134483
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 16996
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 4990
Итого | [5 empty] | 156469
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 19182
Машины и механизмы | [5 empty] | 1404
ФОТ | [5 empty] | 70187
Накладные расходы | [5 empty] | 39779
Сметная прибыль | [5 empty] | 23416
НДС 18% | [5 empty] | 28164
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 184633
Составил:______________ ()
Проверил:______________ ()
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A27: <Номер позиции по смете>
Note on A119: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A137: ______________ (<Составил>)
Note on A139: ______________ (<Проверил>)
Note on B27: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> <Примечание> ______________ <Обоснование коэффициентов> ______________ <Формула расчета стоимости единицы> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on C16: <Основание>
Note on C27: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on D27: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E27: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on F27: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G27: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on G119: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H27: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on H119: <З/п основных рабочих в базисных ценах (итоги)> _______ <Материалы в базисных ценах (итоги)>
Note on I27: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I119: <Эксплуатация машин в базисных ценах (итоги)> _________ <З/п машинистов в базисных ценах (итоги)>
Note on J27: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on K17: =<Итого по расчету>/1000
Note on K20: <Итого ТЗ>
Note on K21: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K27: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on L18: <Итого Оборудование>
Note on L19: <Итого Монтажные работы >
Note on L27: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on L119: <Пустой идентификатор>
Note on M27: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on M119: <Пустой идентификатор>
Note on N17: =<Итого по расчету>/1000
Note on N18: <Итого Оборудование>
Note on N19: <Итого Монтажные работы >
Note on N20: <Итого ТЗ>
Note on N21: =<Итого ФОТ>/1000
Note on N27: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N119: <Пустой идентификатор>
Note on O27: =<ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах>+<ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on O119: <Пустой идентификатор>
Note on P27: <Признак материала - позиции>
Note on P119: <Пустой идентификатор>
Note on Q27: =<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>+<Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on Q119: <Пустой идентификатор>
Note on R27: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on R119: <Пустой идентификатор>
Note on S27: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on S119: <Пустой идентификатор>
Note on T27: <Строка задания НР для БИМ>
Note on T119: <Пустой идентификатор>
Note on U27: <Строка задания СП для БИМ>
Note on U119: <Пустой идентификатор>
Note on V27: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on V119: <Пустой идентификатор>
Note on W27: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on W119: <Пустой идентификатор>
Note on X27: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on X119: <Пустой идентификатор>
Note on Y27: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Y119: <Пустой идентификатор>
Note on Z27: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Z119: <Пустой идентификатор>
Note on AA27: <Нормы НР 2001г. по позиции>
Note on AA119: <Пустой идентификатор>
Note on AB27: <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on AB119: <Пустой идентификатор>
Note on AC27: <Статьи задания НР 2001г.>
Note on AC119: <Пустой идентификатор>
Note on AD27: <Статьи задания СП 2001г.>
Note on AD119: <Пустой идентификатор>
Note on AE27: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AE119: <Пустой идентификатор>
Note on AF27: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AF119: <Пустой идентификатор>
Note on AG27: <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AG119: <Пустой идентификатор>
Note on AH27: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AH119: <Пустой идентификатор>
Note on AI27: <Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AI119: <Пустой идентификатор>
Note on AJ27: <Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AJ119: <Пустой идентификатор>
Note on AK27: <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AK119: <Пустой идентификатор>
Note on AL27: <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AL119: <Пустой идентификатор>
Note on AM27: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on AN27: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on AO27: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on AO119: <Пустой идентификатор>
Note on AP27: <Индекс к позиции на ЭМ>
Note on AP119: <Пустой идентификатор>
Note on AQ27: <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on AQ119: <Пустой идентификатор>
Note on AR27: <Индекс к позиции на МАТ>
Note on AR119: <Пустой идентификатор>