| Проект сметы контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работы по капитальному ремонту первого этажа, главного входа общежития № 4 по ул. Громова, 30 в городе Рубцовске Алтайского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество (объем работ) |  | Цена, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На ед.изм. |  | Всего |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  |  | ЛСР № 02-01-01.Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  |  |  |  | м2 |  | 1,3314 |  | 6269,34 |  | 8347 |  |  |
| 2 |  | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  |  |  | м2 |  | 1,911 |  | 1388,28 |  | 2653 |  |  |
| 3 |  | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных |  |  |  |  | м2 |  | 30,6 |  | 313,23 |  | 9584,84 |  |  |
| 4 |  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  |  |  |  | м3 |  | 2,11 |  | 10117,06 |  | 21347 |  |  |
| 5 |  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 |  |  |  |  | м3 |  | 7,1 |  | 29766,90 |  | 211344,99 |  |  |
| 6 |  | Демонтаж металлических ограждений: без поручней |  |  |  |  | м |  | 198,5 |  | 257,24 |  | 51062,14 |  |  |
| 7 |  | Демонтаж плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | 4400,50 |  | 8801 |  |  |
| 8 |  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками |  |  |  |  | м2 |  | 14,31 |  | 1078,20 |  | 15429,04 |  |  |
| 9 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  |  |  |  | м2 |  | 22,87 |  | 451,77 |  | 10331,98 |  |  |
| 10 |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  |  |  |  | м2 |  | 29,1 |  | 437,46 |  | 12730,09 |  |  |
| 11 |  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |  |  |  |  | м2 |  | 36,84 |  | 144,25 |  | 5314,17 |  |  |
| 12 |  | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича |  |  |  |  | м3 |  | 0,8832 |  | 10390,63 |  | 9177 |  |  |
| 13 |  | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (бетонный пол) |  |  |  |  | м3 |  | 0,95 |  | 6541,07 |  | 6214 |  |  |
| 14 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  | м |  | 17,1 |  | 21,70 |  | 371,07 |  |  |
| 15 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  |  |  | м2 |  | 18 |  | 66,56 |  | 1198,08 |  |  |
| 16 |  | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (фанера) |  |  |  |  | м2 |  | 12 |  | 94,16 |  | 1129,92 |  |  |
| 17 |  | Разборка покрытий полов: дощатых |  |  |  |  | м2 |  | 12 |  | 213,44 |  | 2561,28 |  |  |
| 18 |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  |  | 1 т груза |  | 53,31 |  | 36,17 |  | 1928,22 |  |  |
| 19 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км |  |  |  |  | 1 т груза |  | 53,31 |  | 130,26 |  | 6944,16 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386469 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фм1 под перегородку из блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | м3 |  | 3,58 |  | 795,25 |  | 2847 |  |  |
| 21 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы |  |  |  |  | м3 |  | 2,05 |  | 1192,68 |  | 2444,99 |  |  |
| 22 |  | Устройство ленточных фундаментов: бетонных |  |  |  |  | м3 |  | 1,02 |  | 6967,65 |  | 7107 |  |  |
| 23 |  | Устройство подстилающих слоев: бетонных |  |  |  |  | м3 |  | 0,36 |  | 7127,79 |  | 2566 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14965 |  |  |
|  |  | Раздел 3. Стены и перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м |  |  |  |  | м3 |  | 0,9792 |  | 15402,37 |  | 15082 |  |  |
| 25 |  | Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м |  |  |  |  | м3 |  | 2,65 |  | 8794,34 |  | 23305 |  |  |
| 26 |  | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м |  |  |  |  | м2 |  | 8,88 |  | 1908,33 |  | 16945,97 |  |  |
| 27 |  | Армирование кладки стен и других конструкций |  |  |  |  | т |  | 0,01 |  | 107800 |  | 1078 |  |  |
| 28 |  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом |  |  |  |  | м2 |  | 52,99 |  | 6521,12 |  | 345554,15 |  |  |
| 29 |  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий |  |  |  |  | т |  | 0,062 |  | 164016,13 |  | 10169 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412134 |  |  |
|  |  | Раздел 4. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  |  |  | м2 |  | 10,92 |  | 14785,07 |  | 161452,96 |  |  |
|  |  | Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  |  |  |  | м2 |  | 4,86 |  | 28083,53 |  | 136486 |  |  |
| 32 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  |  |  |  | м2 |  | 11,61 |  | 23242,65 |  | 269847,17 |  |  |
| 33 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  |  |  | м |  | 12,55 |  | 705,73 |  | 8856,91 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576643 |  |  |
|  |  | Раздел 5. Тамбур внутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  |  |  |  | м2 |  | 14,43 |  | 13298,82 |  | 191901,97 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191901,97 |  |  |
|  |  | Раздел 6. ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм |  |  |  |  | м2 |  | 3,91 |  | 383,12 |  | 1498 |  |  |
| 36 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем |  |  |  |  | м2 |  | 3,91 |  | 1389,51 |  | 5432,98 |  |  |
| 37 |  | Устройство плинтусов: из плиток керамических |  |  |  |  | м |  | 7,29 |  | 381,07 |  | 2778 |  |  |
|  |  | Тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой |  |  |  |  | м2 |  | 43,92 |  | 550,71 |  | 24187,18 |  |  |
| 39 |  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых |  |  |  |  | м2 |  | 43,92 |  | 488,23 |  | 21443,06 |  |  |
| 40 |  | Укладка лаг: по плитам перекрытий |  |  |  |  | м2 |  | 43,92 |  | 365,41 |  | 16048,81 |  |  |
| 41 |  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 |  |  |  |  | м2 |  | 43,92 |  | 855,71 |  | 37582,78 |  |  |
| 42 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее |  |  |  |  | м2 |  | 43,92 |  | 533,52 |  | 23432,20 |  |  |
| 43 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  |  |  | м |  | 57 |  | 161,42 |  | 9200,94 |  |  |
|  |  | Тип 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее |  |  |  |  | м2 |  | 6,12 |  | 533,01 |  | 3262,02 |  |  |
|  |  | Тип 2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее |  |  |  |  | м2 |  | 1,7 |  | 534,12 |  | 908 |  |  |
|  |  | Тип 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 25 мм |  |  |  |  | м2 |  | 13,63 |  | 445,49 |  | 6072,03 |  |  |
| 47 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |  |  |  |  | м2 |  | 13,63 |  | 2448,5 |  | 33373,06 |  |  |
| 48 |  | Устройство плинтусов: из плиток керамических |  |  |  |  | м |  | 18,8 |  | 804,57 |  | 15125,92 |  |  |
| 49 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 25 мм |  |  |  |  | м2 |  | 4,25 |  | 299,53 |  | 1273 |  |  |
| 50 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |  |  |  |  | м2 |  | 4,25 |  | 2448 |  | 10404 |  |  |
|  |  | Тип 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм |  |  |  |  | м2 |  | 102,1 |  | 449,5 |  | 45893,95 |  |  |
| 52 |  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий |  |  |  |  | м2 |  | 102,1 |  | 502,01 |  | 51255,22 |  |  |
|  |  | Тип 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм |  |  |  |  | м2 |  | 2,97 |  | 447,81 |  | 1330 |  |  |
| 54 |  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий |  |  |  |  | м2 |  | 2,97 |  | 502,69 |  | 1492,99 |  |  |
|  |  | Перекрытие подпольных каналов АР-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Щд1 (9шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Укладка лаг: по плитам перекрытий |  |  |  |  | м2 |  | 6,12 |  | 529,9 |  | 3242,99 |  |  |
| 56 |  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 |  |  |  |  | м2 |  | 5,4 |  | 837,78 |  | 4524,01 |  |  |
| 57 |  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых |  |  |  |  | м2 |  | 5,4 |  | 487,78 |  | 2634,01 |  |  |
| 58 |  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 |  |  |  |  | м2 |  | 6,12 |  | 818,46 |  | 5008,98 |  |  |
|  |  | Щд2 (4шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Укладка лаг: по плитам перекрытий |  |  |  |  | м2 |  | 1,7 |  | 528,24 |  | 898,01 |  |  |
|  |  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 |  |  |  |  | м2 |  | 1,5 |  | 870 |  | 1305 |  |  |
| 60 |  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых |  |  |  |  | м2 |  | 1,5 |  | 506,67 |  | 760,01 |  |  |
| 61 |  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 |  |  |  |  | м2 |  | 1,7 |  | 854,63 |  | 1452,87 |  |  |
|  |  | Щб1 (10шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) |  |  |  |  | т |  | 0,2334 |  | 221966,58 |  | 51807 |  |  |
| 63 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  |  |  | м3 |  | 0,1 |  | 15780 |  | 1578 |  |  |
|  |  | Щб2 (8шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. |  |  |  |  | т |  | 0,1117 |  | 158173,60 |  | 17668 |  |  |
| 65 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  |  |  | м3 |  | 0,08 |  | 35900 |  | 2872 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405745 |  |  |
|  |  | Раздел 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Установка закладных деталей: до 4 кг |  |  |  |  | т |  | 0,0051 |  | 260000 |  | 1326 |  |  |
| 67 |  | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м |  |  |  |  | м3 |  | 2,04 |  | 9416,67 |  | 19210,01 |  |  |
| 68 |  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами |  |  |  |  | м3 |  | 1,1 |  | 29761,82 |  | 32738 |  |  |
| 69 |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  |  |  |  | м3 |  | 0,2 |  | 17865 |  | 3573 |  |  |
|  |  | Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  |  |  |  | м2 |  | 211,5 |  | 325,95 |  | 68938,43 |  |  |
| 71 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  |  |  |  | м2 |  | 438,65 |  | 107,14 |  | 46996,96 |  |  |
| 72 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  |  |  | м2 |  | 50,11 |  | 351,49 |  | 17613,16 |  |  |
| 73 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  |  |  | м2 |  | 192,31 |  | 387,17 |  | 74456,66 |  |  |
| 74 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности |  |  |  |  | м2 |  | 185,05 |  | 239,23 |  | 44269,51 |  |  |
| 75 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  |  |  | м2 |  | 21,78 |  | 1981,68 |  | 43160,99 |  |  |
|  |  | Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков |  |  |  |  | м2 |  | 93,35 |  | 370,05 |  | 34544,17 |  |  |
| 77 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску |  |  |  |  | м2 |  | 93,35 |  | 135,88 |  | 12684,40 |  |  |
| 78 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску |  |  |  |  | м2 |  | 93,35 |  | 166,73 |  | 15564,25 |  |  |
| 79 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  |  |  | м2 |  | 8,51 |  | 1771,21 |  | 15073 |  |  |
| 80 |  | Установка уголков ПВХ на клее |  |  |  |  | м |  | 18,9 |  | 89,95 |  | 1700,06 |  |  |
| 81 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  |  |  |  | м2 |  | 17,5 |  | 2669,66 |  | 46719,05 |  |  |
| 82 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских |  |  |  |  | м2 |  | 17,5 |  | 685,19 |  | 11990,83 |  |  |
| 83 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  |  |  | м2 |  | 17,5 |  | 350,31 |  | 6130,43 |  |  |
|  |  | ЗАШИВКА КОММУНИКАЦИЙ ( АР-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами |  |  |  |  | м2 |  | 2,25 |  | 891,62 |  | 2006,15 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498695,03 |  |  |
|  |  | Раздел 8. НАРУЖHАЯ ОТДЕЛKА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  |  |  | м2 |  | 18,9 |  | 2066,72 |  | 39061,01 |  |  |
|  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 |  |  |  |  | м3 |  | 1,814 |  | 13359,98 |  | 24235 |  |  |
| 87 |  | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  |  |  | 1 отверстие |  | 60 |  | 33,35 |  | 2001 |  |  |
| 88 |  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  |  |  |  | т |  | 0,0059 |  | 273047 |  | 1610,98 |  |  |
| 89 |  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 |  |  |  |  | м2 |  | 3,83 |  | 2956,40 |  | 11323,01 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78231 |  |  |
|  |  | Итого по смете ЛСР № 02-01-01: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2564784 |  |  |
|  |  | ЛСР 02-01-02. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1. Квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 5161 |  | 5161 |  |  |
| 2 |  | Прибор или аппарат |  |  |  |  | шт |  | 8 |  | 1107,50 |  | 8860 |  |  |
| 3 |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 953 |  | 953 |  |  |
| 4 |  | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  |  |  | м |  | 182 |  | 341,88 |  | 62222,16 |  |  |
| 5 |  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | шт |  | 5 |  | 249,80 |  | 1249 |  |  |
| 6 |  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 275 |  | 275 |  |  |
| 7 |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | шт |  | 10 |  | 277,30 |  | 2773 |  |  |
| 8 |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 2986,96 |  | 2986,96 |  |  |
| 9 |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | шт |  | 5 |  | 277 |  | 1385 |  |  |
| 10 |  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  |  |  |  | коробка |  | 30 |  | 2098,13 |  | 62943,9 |  |  |
| 11 |  | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  |  |  | м |  | 26 |  | 174,09 |  | 4526,34 |  |  |
| 12 |  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  |  |  |  | м |  | 1 |  | 474 |  | 474 |  |  |
| 13 |  | Звонок электрический с кнопкой |  |  |  |  | 1 компл |  | 1 |  | 1135 |  | 1135 |  |  |
| 14 |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  |  | м |  | 113 |  | 124,87 |  | 14110,31 |  |  |
| 15 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  |  | м |  | 113 |  | 50,41 |  | 5696,33 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174751 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 5161 |  | 5161 |  |  |
| 17 |  | Прибор или аппарат |  |  |  |  | шт |  | 10 |  | 1449 |  | 14490 |  |  |
| 18 |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 953 |  | 953 |  |  |
| 19 |  | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  |  |  | м |  | 120 |  | 270,20 |  | 32424 |  |  |
| 20 |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  |  | м |  | 30 |  | 124,2 |  | 3726 |  |  |
| 21 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  |  | м |  | 30 |  | 50,86 |  | 1525,8 |  |  |
| 22 |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  |  | шт |  | 5 |  | 3239,80 |  | 16199 |  |  |
| 23 |  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | шт |  | 3 |  | 249,71 |  | 749,13 |  |  |
| 24 |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | шт |  | 4 |  | 312,71 |  | 1250,84 |  |  |
| 25 |  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  |  |  |  | коробка |  | 12 |  | 2097,52 |  | 25170,24 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101649,01 |  |  |
|  |  | Раздел 3. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 6540 |  | 6540 |  |  |
| 27 |  | Прибор или аппарат |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 3733 |  | 3733 |  |  |
| 28 |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 9070 |  | 9070 |  |  |
| 29 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 15869 |  | 15869 |  |  |
| 30 |  | Прибор или аппарат |  |  |  |  | шт |  | 12 |  | 2613,42 |  | 31361,04 |  |  |
| 31 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 5383 |  | 5383 |  |  |
| 32 |  | Прибор или аппарат |  |  |  |  | шт |  | 7 |  | 1050,70 |  | 7354,90 |  |  |
| 33 |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 953 |  | 953 |  |  |
| 34 |  | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  |  |  | м |  | 185 |  | 293,21 |  | 54243,85 |  |  |
| 35 |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  |  | м |  | 15 |  | 124,19 |  | 1862,85 |  |  |
| 36 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  |  | м |  | 15 |  | 50,81 |  | 762,15 |  |  |
| 37 |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  |  | шт |  | 22 |  | 3001 |  | 66022 |  |  |
| 38 |  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 250 |  | 250 |  |  |
| 39 |  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 275 |  | 275 |  |  |
| 40 |  | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 318 |  | 318 |  |  |
| 41 |  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  |  |  |  | коробка |  | 20 |  | 2588,56 |  | 51771,20 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255768,99 |  |  |
|  |  | Итого по смете ЛСР 02-01-02: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532169 |  |  |
|  |  | ЛСР № 02-01-03. Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1. Квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт |  | 5 |  | 1571,4 |  | 7857 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7857 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прибор или аппарат |  |  |  |  | шт |  | 3 |  | 4672,67 |  | 14018,01 |  |  |
| 3 |  | Световые настенные указатели |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 956 |  | 956 |  |  |
| 4 |  | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 9533 |  | 9533 |  |  |
| 5 |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | 1469 |  | 2938 |  |  |
| 6 |  | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 984 |  | 984 |  |  |
| 7 |  | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим |  |  |  |  | м |  | 41 |  | 358,29 |  | 14689,89 |  |  |
| 8 |  | Прибор или аппарат |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 835 |  | 835 |  |  |
| 9 |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | м |  | 4 |  | 132,78 |  | 531,12 |  |  |
| 10 |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  |  | м |  | 4 |  | 66 |  | 264 |  |  |
| 11 |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  |  | м |  | 1 |  | 126 |  | 126 |  |  |
| 12 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  |  | м |  | 1 |  | 1742 |  | 1742 |  |  |
| 13 |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 2332,03 |  | 2332,03 |  |  |
| 14 |  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг |  |  |  |  | м |  | 5 |  | 247,99 |  | 1239,95 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50189 |  |  |
|  |  | Раздел 3. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Прибор или аппарат |  |  |  |  | шт |  | 3 |  | 8088 |  | 24264 |  |  |
| 16 |  | Световые настенные указатели |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | 4032,50 |  | 8065 |  |  |
| 17 |  | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 11367 |  | 11367 |  |  |
| 18 |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт |  | 9 |  | 1469,22 |  | 13222,98 |  |  |
| 19 |  | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | 919 |  | 1838 |  |  |
| 20 |  | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим |  |  |  |  | м |  | 150 |  | 408,61 |  | 61291,50 |  |  |
| 21 |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | м |  | 70 |  | 132,56 |  | 9279,20 |  |  |
| 22 |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  |  | м |  | 70 |  | 21,50 |  | 1505 |  |  |
| 23 |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  |  | м |  | 30 |  | 126,40 |  | 3792 |  |  |
| 24 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  |  | м |  | 30 |  | 90,43 |  | 2712,90 |  |  |
| 25 |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 2332,02 |  | 2332,02 |  |  |
| 26 |  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг |  |  |  |  | м |  | 10 |  | 465,84 |  | 4658,40 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144328 |  |  |
|  |  | Итого по смете ЛСР № 02-01-03: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202374 |  |  |
|  |  | ЛСР № 02-01-04. Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 7967 |  | 7967 |  |  |
| 2 |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм |  |  |  |  | м2 |  | 0,8 |  | 1933,74 |  | 1546,99 |  |  |
| 3 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | 1843 |  | 3686 |  |  |
| 4 |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 7967 |  | 7967 |  |  |
| 5 |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм |  |  |  |  | м2 |  | 0,2 |  | 1930 |  | 386 |  |  |
| 6 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 1843 |  | 1843 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23395,99 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм |  |  |  |  | м |  | 40 |  | 360,85 |  | 14434 |  |  |
| 8 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм |  |  |  |  | м |  | 12 |  | 167,92 |  | 2015,04 |  |  |
| 9 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  |  | шт |  | 37 |  | 638,32 |  | 23617,84 |  |  |
| 10 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм |  |  |  |  | м |  | 22 |  | 360,82 |  | 7938,04 |  |  |
| 11 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм |  |  |  |  | м |  | 6 |  | 168,17 |  | 1009,02 |  |  |
| 12 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  |  | шт |  | 19 |  | 638,37 |  | 12129,03 |  |  |
| 13 |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  |  | м |  | 12 |  | 258,67 |  | 3104,04 |  |  |
| 14 |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм |  |  |  |  | м |  | 40 |  | 1246,05 |  | 49842 |  |  |
| 15 |  | Установка радиаторов: чугунных |  |  |  |  | кВт |  | 6,84 |  | 3308,33 |  | 22628,98 |  |  |
| 16 |  | Установка воздухоотводчиков |  |  |  |  | шт |  | 4 |  | 1656,50 |  | 6626 |  |  |
| 17 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  |  |  | шт |  | 4 |  | 1488 |  | 5952 |  |  |
| 18 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  |  |  | шт |  | 4 |  | 7127,75 |  | 28511 |  |  |
| 19 |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм |  |  |  |  | м |  | 22 |  | 1025,73 |  | 22566,06 |  |  |
| 20 |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  |  | м |  | 6 |  | 1359,83 |  | 8158,98 |  |  |
| 21 |  | Установка радиаторов: чугунных |  |  |  |  | 1 кВт |  | 3,515 |  | 4145,94 |  | 14572,98 |  |  |
| 22 |  | Установка воздухоотводчиков |  |  |  |  | шт |  | 3 |  | 1657,34 |  | 4972,02 |  |  |
| 23 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  |  |  | шт |  | 3 |  | 1487,67 |  | 4463,01 |  |  |
| 24 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  |  |  | шт |  | 3 |  | 13360,99 |  | 40082,97 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272623 |  |  |
|  |  | Итого по смете ЛСР № 02-01-04: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296019 |  |  |
|  |  | ЛСР № 02-01-05. Горячее и холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм |  |  |  |  | м |  | 60 |  | 209,73 |  | 12583,80 |  |  |
| 2 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм |  |  |  |  | м |  | 16,6 |  | 167,95 |  | 2787,97 |  |  |
| 3 |  | Снятие смесителя: без душевой сетки |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 224 |  | 224 |  |  |
|  |  | Горячее и холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-х комнактная квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм |  |  |  |  | м |  | 40 |  | 466,40 |  | 18656 |  |  |
| 5 |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  |  | м |  | 19 |  | 228,11 |  | 4334,09 |  |  |
| 6 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм |  |  |  |  | м |  | 4 |  | 1176,50 |  | 4706 |  |  |
| 7 |  | Установка смесителей |  |  |  |  | шт |  | 3 |  | 2168,67 |  | 6506,01 |  |  |
|  |  | Комната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм |  |  |  |  | м |  | 22 |  | 466,41 |  | 10261,02 |  |  |
| 9 |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  |  | м |  | 2,8 |  | 227,14 |  | 635,99 |  |  |
| 10 |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  |  | м |  | 2,8 |  | 113,57 |  | 318 |  |  |
| 11 |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм |  |  |  |  | м |  | 11 |  | 398,92 |  | 4388,12 |  |  |
| 12 |  | Установка смесителей |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 2085 |  | 2085 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете ЛСР № 02-01-05: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67486 |  |  |
|  |  | ЛСР № 02-01-06. Канализация бытовая и сантехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-х комнатная квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  |  |  | м |  | 16,5 |  | 518,30 |  | 8551,95 |  |  |
| 2 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм |  |  |  |  | м |  | 4,9 |  | 417,15 |  | 2044,04 |  |  |
|  |  | Комната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж: унитазов и писсуаров |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 393 |  | 393 |  |  |
| 3 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм |  |  |  |  | м |  | 2 |  | 417 |  | 834 |  |  |
| 4 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  |  |  | м |  | 3 |  | 518 |  | 1554 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13377 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Канализация хозяйственно-бытовая (К1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-х комнатная квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм |  |  |  |  | м |  | 16,5 |  | 829,21 |  | 13681,97 |  |  |
| 6 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  |  |  |  | м |  | 4,9 |  | 605,71 |  | 2967,98 |  |  |
|  |  | Санитарно-техническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным |  |  |  |  | 1 компл |  | 1 |  | 4699 |  | 4699 |  |  |
| 8 |  | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  |  |  |  | 1 компл |  | 1 |  | 4160 |  | 4160 |  |  |
| 9 |  | Установка моек: на одно отделение |  |  |  |  | 1 компл |  | 1 |  | 3635 |  | 3635 |  |  |
| 10 |  | Установка ванн купальных: прямых стальных |  |  |  |  | 1 компл |  | 1 |  | 11660 |  | 11660 |  |  |
|  |  | Комната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм |  |  |  |  | м |  | 3 |  | 829 |  | 2487 |  |  |
| 12 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  |  |  |  | м |  | 2 |  | 605,50 |  | 1211 |  |  |
|  |  | Санитарно-техническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным |  |  |  |  | 1 компл |  | 1 |  | 4699 |  | 4699 |  |  |
| 14 |  | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  |  |  |  | 1 компл |  | 1 |  | 3497,06 |  | 3497,06 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52698 |  |  |
|  |  | Итого по смете ЛСР № 02-01-06: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66075 |  |  |
|  |  | Итого по смете без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3728907 |  |  |
|  |  | Непредвиденные расходы (2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74578,14 |  |  |
|  |  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3803485,14 |  |  |
|  |  | НДС (20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760697,03 |  |  |
|  |  | Начальная (максимальная) цена контракта с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4564182,17 |  |  |