Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) 
и комплексов (видов) работ

Выполнение работ по  капитальному ремонту (модернизации) тяговых подстанций городского электрического транспорта в г. Рубцовске

(наименование объекта)

| № п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02 «Капитальный ремонт (модернизация) тяговой подстанции ТП-1» |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | п.1-п.5 | Комплекс работ по демонтажу оборудования: выключателя масляного, шины ответвительной, реле, ключа, аппарата управления и сигнализации | комплект | 2 |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |
| 2 | п.6-п.11 | Комплекс работ по монтажу оборудования: выключателя вакуумного, шины ответвительной, реле, ключа, аппарата управления и сигнализации | комплект | 2 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 3 | п.12-п.19 | Комплекс пусконаладочных работ: выключателя | комплект | 2 |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |
| 4 | п.20 | Комплект для модернизации ячеек Т/П 1 | комплект | 2 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03 «Капитальный ремонт (модернизация) тяговой подстанции ТП-1 (ОЛ)» |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | п.1-п.5 | Комплекс работ по демонтажу оборудования: выключателя масляного, шины ответвительной, реле, ключа, аппарата управления и сигнализации | комплект | 3 |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |
| 2 | п.6-п.11 | Комплекс работ по монтажу оборудования: выключателя вакуумного, шины ответвительной, реле, ключа, аппарата управления и сигнализации | комплект | 3 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 3 | п.12-п.19 | Комплекс пусконаладочных работ: выключателя | комплект | 3 |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |
| 4 | п.20 | Комплект для модернизации ячеек Т/П 1(ОЛ) | комплект | 3 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04 «Капитальный ремонт (модернизация) тяговой подстанции ТП-2» |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | п.1-п.5 | Комплекс работ по демонтажу оборудования: выключателя масляного, шины ответвительной, реле, ключа, аппарата управления и сигнализации | комплект | 2 |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |
| 2 | п.6-п.11 | Комплекс работ по монтажу оборудования: выключателя вакуумного, шины ответвительной, реле, ключа, аппарата управления и сигнализации | комплект | 2 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 3 | п.12-п.19 | Комплекс пусконаладочных работ: выключателя | комплект | 2 |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |
| 4 | п.20 | Комплект для модернизации ячеек Т/П 2 | комплект | 2 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05 «Капитальный ремонт тяговой (модернизация) подстанции ТП-2 (ОЛ)» |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | п.1-п.5 | Комплекс работ по демонтажу оборудования: выключателя масляного, шины ответвительной, реле, ключа, аппарата управления и сигнализации | комплект | 3 |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |
| 2 | п.6-п.11 | Комплекс работ по монтажу оборудования: выключателя вакуумного, шины ответвительной, реле, ключа, аппарата управления и сигнализации | комплект | 3 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 3 | п.12-п.19 | Комплекс пусконаладочных работ: выключателя | комплект | 3 |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |
| 4 | п.20 | Комплект для модернизации ячеек Т/П 2(ОЛ) | комплект | 3 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06 «Капитальный ремонт тяговой (модернизация) подстанции ТП-3» |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | п.1-п.5 | Комплекс работ по демонтажу оборудования: выключателя масляного, шины ответвительной, реле, ключа, аппарата управления и сигнализации | комплект | 4 |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |
| 2 | п.6-п.11 | Комплекс работ по монтажу оборудования: выключателя вакуумного, шины ответвительной, реле, ключа, аппарата управления и сигнализации | комплект | 4 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 3 | п.12-п.19 | Комплекс пусконаладочных работ: выключателя | комплект | 4 |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |
| 4 | п.20 | Комплект для модернизации ячеек Т/П 3 | комплект | 4 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-07 «Капитальный ремонт (модернизация) тяговой подстанции ТП-3 (ОЛ)» |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | п.1-п.5 | Комплекс работ по демонтажу оборудования: выключателя масляного, шины ответвительной, реле, ключа, аппарата управления и сигнализации | комплект | 2 |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |
| 2 | п.6-п.11 | Комплекс работ по монтажу оборудования: выключателя вакуумного, шины ответвительной, реле, ключа, аппарата управления и сигнализации | комплект | 2 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 3 | п.12-п.19 | Комплекс пусконаладочных работ: выключателя | комплект | 2 |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |
| 4 | п.20 | Комплект для модернизации ячеек Т/П 3(ОЛ) | комплект | 2 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-08 «Капитальный ремонт (модернизация) тяговой подстанции ТП-4» |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | п.1-п.5 | Комплекс работ по демонтажу оборудования: выключателя масляного, шины ответвительной, реле, ключа, аппарата управления и сигнализации | комплект | 2 |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |
| 2 | п.6-п.11 | Комплекс работ по монтажу оборудования: выключателя вакуумного, шины ответвительной, реле, ключа, аппарата управления и сигнализации | комплект | 2 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 3 | п.12-п.19 | Комплекс пусконаладочных работ: выключателя | комплект | 2 |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |
| 4 | п.20 | Комплект для модернизации ячеек Т/П 4 | комплект | 2 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-09 «Капитальный ремонт тяговой (модернизация) подстанции ТП-4 (ОЛ)» |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | п.1-п.5 | Комплекс работ по демонтажу оборудования: выключателя масляного, шины ответвительной, реле, ключа, аппарата управления и сигнализации | комплект | 3 |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |
| 2 | п.6-п.11 | Комплекс работ по монтажу оборудования: выключателя вакуумного, шины ответвительной, реле, ключа, аппарата управления и сигнализации | комплект | 3 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 3 | п.12-п.19 | Комплекс пусконаладочных работ: выключателя | комплект | 3 |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |
| 4 | п.20 | Комплект для модернизации ячеек Т/П 4(ОЛ) | комплект | 3 |