## 02-01-04 Ремонт ТП-2 - ЛСР по М
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУТП ГОРОДА РУБЦОВСКА | [8 empty] | Заместитель Главы Администрации города Рубцовска -
начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии
|  | С.П. Черноиванов | [10 empty] | О.Г.Обухович
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 22. Алтайский край | [9 empty] | 22. Алтайский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Капитальный ремонт тяговой подстанции №2 городского электрического транспорта в г. Рубцовске на 2023 год | [16 empty] | Капитальный ремонт тяговой подстанции №2 городского электрического транспорта в г. Рубцовске на 2023 год
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04
Капитальный ремонт (модернизация) тяговой подстанции ТП-2 | [17 empty] | Капитальный ремонт тяговой подстанции ТП-2
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 кв. 2023г.
Сметная стоимость |  | 1120.81 | (159,31) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 140.58 | (4,41) | тыс.руб.
| монтажных работ | 142.38 | (5,18) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 388.98 |  | чел.час.
| оборудования | 791.79 | (148,28) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 6.11 |  | чел.час.
| прочих затрат | 186.64 | (5,86) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж | [18 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | ФЕРм08-01-059-01 | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
|  | Объем=1 * 2 | [18 empty] | Объем=1 * 2
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.55; 9: 0.3; 10: 41.73; 11: 31.87; 12: 1329.94 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.49; 9: 0.3; 10: 54.89; 11: 12.26; 12: 672.95 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.36; 9: 0.3; 10: 6.82; 11: 31.87; 12: 217.35 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.61; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.23; 6: 0.3; 7: 4.338 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 6: 0.3; 7: 0.552 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.65; 10: 96.62 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.55; 12: 1547.29 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 47.09; 12: 1500.87 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 24.76; 12: 789.12 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 168.47; 12: 4292.88 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм08-01-072-03 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.12 | [6 empty] | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2
|  | Объем=6 / 100 * 2 | [18 empty] | Объем=6 / 100 * 2
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 654.16; 9: 0.3; 10: 23.55; 11: 31.87; 12: 750.54 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.55; 9: 0.3; 10: 13.38; 11: 12.26; 12: 164.04 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 133.52; 9: 0.3; 10: 4.81; 11: 31.87; 12: 153.29 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 212.34; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68; 6: 0.3; 7: 2.448 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 0.3; 7: 0.46656 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1238.05; 10: 36.93 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.36; 12: 903.83 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 27.51; 12: 876.72 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.46; 12: 460.95 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.9; 12: 2252.25 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  |  | 4: шт; 7: 14 | [6 empty] | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
|  | Объем=7 * 2 | [18 empty] | Объем=7 * 2
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.06; 9: 0.3; 10: 71.65; 11: 31.87; 12: 2283.49 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.34; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 0.3; 7: 8.4 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.4; 10: 71.65 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.65; 12: 2283.49 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 64.49; 12: 2055.14 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 32.96; 12: 1050.41 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 169.1; 12: 5389.04 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |  |  | 4: шт; 7: 8 | [6 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
|  | Объем=4 * 2 | [18 empty] | Объем=4 * 2
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 9: 0.3; 10: 23.78; 11: 31.87; 12: 757.87 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 0.3; 10: 13.03; 11: 12.26; 12: 159.75 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 0.3; 10: 1.82; 11: 31.87; 12: 58 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.74; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 0.3; 7: 2.472 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 0.3; 7: 0.144 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.08; 10: 36.81 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.6; 12: 815.87 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 24.83; 12: 791.39 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.06; 12: 416.09 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.7; 12: 2125.1 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.6 | [6 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
|  | Объем=(1*30) / 100 * 2 | [18 empty] | Объем=(1*30) / 100 * 2
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.02; 9: 0.3; 10: 51.84; 11: 31.87; 12: 1652.14 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 68.98; 9: 0.3; 10: 12.42; 11: 12.26; 12: 152.27 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 9: 0.3; 10: 0.72; 11: 31.87; 12: 22.95 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.7; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 6: 0.3; 7: 5.5152 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 0.3; 7: 0.0576 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.7; 10: 64.26 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.56; 12: 1675.09 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 50.98; 12: 1624.84 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 26.81; 12: 854.3 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142.05; 12: 4283.55 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтаж |  |  | 10: 633.22; 12: 18342.82 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Демонтаж
Раздел 2. Монтаж | [18 empty] | Раздел 2. Монтаж
6 | ФЕРм08-01-059-01 | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (прим. выкл. вакуумный) |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (прим. выкл. вакуумный)
|  | Объем=1 * 2 | [18 empty] | Объем=1 * 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.55; 10: 139.1; 11: 31.87; 12: 4433.12 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.49; 10: 182.98; 11: 12.26; 12: 2243.33 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.36; 10: 22.72; 11: 31.87; 12: 724.09 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.61; 10: 57.22; 11: 8.3; 12: 474.93 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.23; 7: 14.46 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 1.84 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.65; 10: 379.3 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 161.82; 12: 5157.21 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 156.97; 12: 5002.49 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 82.53; 12: 2630.18 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 618.8; 12: 14784.05 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм08-01-072-03 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.12 | [6 empty] | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2
|  | Объем=6 / 100 * 2 | [18 empty] | Объем=6 / 100 * 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 654.16; 10: 78.5; 11: 31.87; 12: 2501.8 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.55; 10: 44.59; 11: 12.26; 12: 546.67 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 133.52; 10: 16.02; 11: 31.87; 12: 510.56 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 212.34; 10: 25.48; 11: 8.3; 12: 211.48 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68; 7: 8.16 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 1.5552 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1238.05; 10: 148.57 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 94.52; 12: 3012.36 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 91.68; 12: 2921.99 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 48.21; 12: 1536.3 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.46; 12: 7718.24 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-01-080-03 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 (Блок управления) |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 (Блок управления)
|  | Объем=1 * 2 | [18 empty] | Объем=1 * 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.82; 10: 39.64; 11: 31.87; 12: 1263.33 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.68; 10: 25.36; 11: 12.26; 12: 310.91 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 3.52; 11: 31.87; 12: 112.18 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.76; 10: 1.52; 11: 8.3; 12: 12.62 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 4.12 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.28 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.26; 10: 66.52 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.16; 12: 1375.51 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 41.87; 12: 1334.24 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 22.01; 12: 701.51 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.4; 12: 3622.61 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-01-080-03 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 (МПЗ) |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 (МПЗ)
|  | Объем=1 * 2 | [18 empty] | Объем=1 * 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.82; 10: 39.64; 11: 31.87; 12: 1263.33 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.68; 10: 25.36; 11: 12.26; 12: 310.91 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 3.52; 11: 31.87; 12: 112.18 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.76; 10: 1.52; 11: 8.3; 12: 12.62 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 4.12 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.28 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.26; 10: 66.52 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.16; 12: 1375.51 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 41.87; 12: 1334.24 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 22.01; 12: 701.51 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.4; 12: 3622.61 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 2 | [6 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
|  | Объем=100 / 100 * 2 | [18 empty] | Объем=100 / 100 * 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 153.26; 10: 306.52; 11: 31.87; 12: 9768.79 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 3.62; 11: 12.26; 12: 44.38 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.52; 11: 31.87; 12: 16.57 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 98.83; 10: 197.66; 11: 8.3; 12: 1640.58 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.45; 7: 30.9 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.04 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 253.9; 10: 507.8 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 307.04; 12: 9785.36 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 297.83; 12: 9491.8 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 156.59; 12: 4990.53 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 962.22; 12: 25936.08 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (ПУГВ 1х1.5) |  |  | 4: 100 м; 7: 2.8 | [6 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (ПУГВ 1х1.5)
|  | Объем=140 / 100 * 2 | [18 empty] | Объем=140 / 100 * 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.02; 10: 806.46; 11: 31.87; 12: 25701.88 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 68.98; 10: 193.14; 11: 12.26; 12: 2367.9 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 10: 11.26; 11: 31.87; 12: 358.86 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.7; 10: 206.36; 11: 8.3; 12: 1712.79 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 7: 85.792 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 0.896 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.7; 10: 1205.96 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 817.72; 12: 26060.74 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 793.19; 12: 25278.92 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 417.04; 12: 13290.98 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2416.19; 12: 68352.47 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Монтаж |  |  | 10: 4546.47; 12: 124036.06 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Монтаж
Раздел 3. Пусконаладочные работы | [18 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
12 | ФЕРп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
|  | Объем=1 * 2 | [18 empty] | Объем=1 * 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 263.78; 10: 527.56; 11: 31.87; 12: 16813.34 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 43.2 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.78; 10: 527.56 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 527.56; 12: 16813.34 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 390.39; 12: 12441.87 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 189.92; 12: 6052.8 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1107.87; 12: 35308.01 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным
|  | Объем=1 * 2 | [18 empty] | Объем=1 * 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.41; 10: 418.82; 11: 31.87; 12: 13347.79 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 7: 36 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.41; 10: 418.82 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 418.82; 12: 13347.79 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 309.93; 12: 9877.36 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 150.78; 12: 4805.2 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 879.53; 12: 28030.35 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  | 4: испытание; 7: 6 | [6 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
|  | Объем=3 * 2 | [18 empty] | Объем=3 * 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.52; 10: 117.12; 11: 31.87; 12: 3732.61 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 9.72 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.52; 10: 117.12 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 117.12; 12: 3732.61 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 86.67; 12: 2762.13 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 42.16; 12: 1343.74 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.95; 12: 7838.48 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 12 | [6 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
|  | Объем=6 * 2 | [18 empty] | Объем=6 * 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.73; 10: 392.76; 11: 31.87; 12: 12517.26 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.7; 7: 32.4 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32.73; 10: 392.76 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 392.76; 12: 12517.26 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 290.64; 12: 9262.77 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 141.39; 12: 4506.21 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 824.79; 12: 26286.24 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРп01-04-015-01 | Максимальная токовая защита транзисторная типа ЗЗТ |  |  | 4: компл; 7: 2 | [6 empty] | Максимальная токовая защита транзисторная типа ЗЗТ
|  | Объем=1 * 2 | [18 empty] | Объем=1 * 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 246.69; 10: 493.38; 11: 31.87; 12: 15724.02 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.44; 7: 38.88 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 246.69; 10: 493.38 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 493.38; 12: 15724.02 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 365.1; 12: 11635.77 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 177.62; 12: 5660.65 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1036.1; 12: 33020.44 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРп01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: измерение; 7: 6 | [6 empty] | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ
|  | Объем=3 * 2 | [18 empty] | Объем=3 * 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.5; 10: 63; 11: 31.87; 12: 2007.81 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 7: 4.92 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.5; 10: 63 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63; 12: 2007.81 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 46.62; 12: 1485.78 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 22.68; 12: 722.81 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132.3; 12: 4216.4 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.1 | [6 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=5 / 100 * 2 | [18 empty] | Объем=5 / 100 * 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 16.6; 11: 31.87; 12: 529.04 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 1.296 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 16.6 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.6; 12: 529.04 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 12.28; 12: 391.49 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.98; 12: 190.45 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.86; 12: 1110.98 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРп01-13-001-01 | Опробование взаимных связей устройств РЗиА в комплексе |  |  | 4: присоединение; 7: 2 | [6 empty] | Опробование взаимных связей устройств РЗиА в комплексе
|  | Объем=1 * 2 | [18 empty] | Объем=1 * 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 379.72; 10: 759.44; 11: 31.87; 12: 24203.35 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.92; 7: 51.84 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.72; 10: 759.44 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 759.44; 12: 24203.35 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 561.99; 12: 17910.48 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 273.4; 12: 8713.21 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1594.83; 12: 50827.04 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 5856.23; 12: 186637.94 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы
Раздел 4. Оборудование | [18 empty] | Раздел 4. Оборудование
20 О | ТЦ_101_54_5405220532_07.02.2023_01 | Комплект для модернизации ячеек Т/П 2 |  |  | компл |  |  | 2 | 391201.01 | 1.012 | 148275.44 | 5.34 | 791790.84 | [6 empty] | Комплект для модернизации ячеек Т/П 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148275.44; 12: 791790.84 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  | 10: 148275.44; 12: 791790.84 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Оборудование
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5469.62; 12: 151619.58 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4411.09; 12: 140581.45 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 568.77; 12: 6973.11 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 71.73; 12: 2286.03 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 489.76; 12: 4065.02 | [15 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 5179.69; 12: 142378.88 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1622.41; 12: 51706.23 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 568.77; 12: 6973.11 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 71.73; 12: 2286.03 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 489.76; 12: 4065.02 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1638.31; 12: 52212.64 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 860.44; 12: 27421.88 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 148275.44; 12: 791790.84 | [15 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 148275.44; 12: 791790.84 | [15 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 5856.23; 12: 186637.94 | [15 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 5856.23; 12: 186637.94 | [15 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2788.68; 12: 88875.22 | [15 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2063.62; 12: 65767.65 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1003.93; 12: 31995.07 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4482.82; 12: 142867.48 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3701.93; 12: 117980.29 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1864.37; 12: 59416.95 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 159311.36; 12: 1120807.66 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 148275.44; 12: 791790.84 | [15 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: | сметчик Черкашина Е.Г
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]