## 02-01-09 Ремонт ТП-4(ОЛ) - ЛСР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУТП ГОРОДА РУБЦОВСКА | [8 empty] | Заместитель Главы Администрации города Рубцовска -
начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии
|  | С.П. Черноиванов | [10 empty] | О.Г.Обухович
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 22. Алтайский край | [9 empty] | 22. Алтайский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Капитальный ремонт тяговой подстанции №4 городского электрического транспорта в г. Рубцовске на 2023 год | [16 empty] | Капитальный ремонт тяговой подстанции №4 городского электрического транспорта в г. Рубцовске на 2023 год
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-09
Капитальный ремонт (модернизация) тяговой подстанции ТП-4 (ОЛ) | [17 empty] | Капитальный ремонт тяговой подстанции ТП-4 (ОЛ)
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 кв. 2023г.
Сметная стоимость |  | 1740.5 | (249,2) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 210.87 | (6,62) | тыс.руб.
| монтажных работ | 213.57 | (7,77) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 583.47 |  | чел.час.
| оборудования | 1246.97 | (232,64) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 9.17 |  | чел.час.
| прочих затрат | 279.96 | (8,78) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж | [18 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | ФЕРм08-01-059-01 | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом |  |  | 4: шт; 7: 3 | [6 empty] | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
|  | Объем=1 * 3 | [18 empty] | Объем=1 * 3
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.55; 9: 0.3; 10: 62.6; 11: 31.87; 12: 1995.06 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.49; 9: 0.3; 10: 82.34; 11: 12.26; 12: 1009.49 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.36; 9: 0.3; 10: 10.22; 11: 31.87; 12: 325.71 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.61; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.23; 6: 0.3; 7: 6.507 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 6: 0.3; 7: 0.828 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.65; 10: 144.94 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.82; 12: 2320.77 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 70.64; 12: 2251.15 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 37.14; 12: 1183.59 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 252.72; 12: 6439.29 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм08-01-072-03 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.18 | [6 empty] | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2
|  | Объем=6 / 100 * 3 | [18 empty] | Объем=6 / 100 * 3
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 654.16; 9: 0.3; 10: 35.32; 11: 31.87; 12: 1125.65 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.55; 9: 0.3; 10: 20.06; 11: 12.26; 12: 245.94 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 133.52; 9: 0.3; 10: 7.21; 11: 31.87; 12: 229.78 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 212.34; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68; 6: 0.3; 7: 3.672 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 0.3; 7: 0.69984 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1238.05; 10: 55.38 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.53; 12: 1355.43 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 41.25; 12: 1314.77 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 21.69; 12: 691.27 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.32; 12: 3377.63 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  |  | 4: шт; 7: 21 | [6 empty] | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
|  | Объем=7 * 3 | [18 empty] | Объем=7 * 3
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.06; 9: 0.3; 10: 107.48; 11: 31.87; 12: 3425.39 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.34; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 0.3; 7: 12.6 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.4; 10: 107.48 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.48; 12: 3425.39 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 96.73; 12: 3082.85 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 49.44; 12: 1575.68 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 253.65; 12: 8083.92 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |  |  | 4: шт; 7: 12 | [6 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
|  | Объем=4 * 3 | [18 empty] | Объем=4 * 3
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 9: 0.3; 10: 35.68; 11: 31.87; 12: 1137.12 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 0.3; 10: 19.55; 11: 12.26; 12: 239.68 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 0.3; 10: 2.74; 11: 31.87; 12: 87.32 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.74; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 0.3; 7: 3.708 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 0.3; 7: 0.216 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.08; 10: 55.23 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.42; 12: 1224.44 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 37.27; 12: 1187.71 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.59; 12: 624.46 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.09; 12: 3188.97 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.9 | [6 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
|  | Объем=(1*30) / 100 * 3 | [18 empty] | Объем=(1*30) / 100 * 3
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.02; 9: 0.3; 10: 77.77; 11: 31.87; 12: 2478.53 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 68.98; 9: 0.3; 10: 18.62; 11: 12.26; 12: 228.28 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 9: 0.3; 10: 1.09; 11: 31.87; 12: 34.74 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.7; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 6: 0.3; 7: 8.2728 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 0.3; 7: 0.0864 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.7; 10: 96.39 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.86; 12: 2513.27 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 76.49; 12: 2437.87 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 40.22; 12: 1281.77 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 213.1; 12: 6426.45 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтаж |  |  | 10: 949.88; 12: 27516.26 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Демонтаж
Раздел 2. Монтаж | [18 empty] | Раздел 2. Монтаж
6 | ФЕРм08-01-059-01 | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (прим. выкл. вакуумный) |  |  | 4: шт; 7: 3 | [6 empty] | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (прим. выкл. вакуумный)
|  | Объем=1 * 3 | [18 empty] | Объем=1 * 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.55; 10: 208.65; 11: 31.87; 12: 6649.68 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.49; 10: 274.47; 11: 12.26; 12: 3365 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.36; 10: 34.08; 11: 31.87; 12: 1086.13 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.61; 10: 85.83; 11: 8.3; 12: 712.39 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.23; 7: 21.69 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 2.76 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.65; 10: 568.95 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 242.73; 12: 7735.81 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 235.45; 12: 7503.74 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 123.79; 12: 3945.26 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 928.19; 12: 22176.07 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм08-01-072-03 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.18 | [6 empty] | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2
|  | Объем=6 / 100 * 3 | [18 empty] | Объем=6 / 100 * 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 654.16; 10: 117.75; 11: 31.87; 12: 3752.69 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.55; 10: 66.88; 11: 12.26; 12: 819.95 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 133.52; 10: 24.03; 11: 31.87; 12: 765.84 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 212.34; 10: 38.22; 11: 8.3; 12: 317.23 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68; 7: 12.24 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 2.3328 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1238.05; 10: 222.85 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 141.78; 12: 4518.53 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 137.53; 12: 4382.97 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 72.31; 12: 2304.45 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 432.69; 12: 11577.29 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-01-080-03 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 (Блок управления) |  |  | 4: шт; 7: 3 | [6 empty] | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 (Блок управления)
|  | Объем=1 * 3 | [18 empty] | Объем=1 * 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.82; 10: 59.46; 11: 31.87; 12: 1894.99 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.68; 10: 38.04; 11: 12.26; 12: 466.37 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 5.28; 11: 31.87; 12: 168.27 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.76; 10: 2.28; 11: 8.3; 12: 18.92 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 6.18 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.42 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.26; 10: 99.78 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.74; 12: 2063.26 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 62.8; 12: 2001.36 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 33.02; 12: 1052.26 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.6; 12: 5433.9 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-01-080-03 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 (МПЗ) |  |  | 4: шт; 7: 3 | [6 empty] | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 (МПЗ)
|  | Объем=1 * 3 | [18 empty] | Объем=1 * 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.82; 10: 59.46; 11: 31.87; 12: 1894.99 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.68; 10: 38.04; 11: 12.26; 12: 466.37 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 5.28; 11: 31.87; 12: 168.27 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.76; 10: 2.28; 11: 8.3; 12: 18.92 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 6.18 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.42 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.26; 10: 99.78 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.74; 12: 2063.26 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 62.8; 12: 2001.36 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 33.02; 12: 1052.26 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.6; 12: 5433.9 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 3 | [6 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
|  | Объем=100 / 100 * 3 | [18 empty] | Объем=100 / 100 * 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 153.26; 10: 459.78; 11: 31.87; 12: 14653.19 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 5.43; 11: 12.26; 12: 66.57 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.78; 11: 31.87; 12: 24.86 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 98.83; 10: 296.49; 11: 8.3; 12: 2460.87 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.45; 7: 46.35 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.06 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 253.9; 10: 761.7 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 460.56; 12: 14678.05 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 446.74; 12: 14237.71 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 234.89; 12: 7485.81 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1443.33; 12: 38904.15 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 4.2 | [6 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
|  | Объем=140 / 100 * 3 | [18 empty] | Объем=140 / 100 * 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.02; 10: 1209.68; 11: 31.87; 12: 38552.5 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 68.98; 10: 289.72; 11: 12.26; 12: 3551.97 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 10: 16.88; 11: 31.87; 12: 537.97 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.7; 10: 309.54; 11: 8.3; 12: 2569.18 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 7: 128.688 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 1.344 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.7; 10: 1808.94 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1226.56; 12: 39090.47 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1189.76; 12: 37917.76 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 625.55; 12: 19936.14 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3624.25; 12: 102527.55 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Монтаж |  |  | 10: 6819.66; 12: 186052.86 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Монтаж
Раздел 3. Пусконаладочные работы | [18 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
12 | ФЕРп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  |  | 4: шт; 7: 3 | [6 empty] | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
|  | Объем=1 * 3 | [18 empty] | Объем=1 * 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 263.78; 10: 791.34; 11: 31.87; 12: 25220.01 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 64.8 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.78; 10: 791.34 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 791.34; 12: 25220.01 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 585.59; 12: 18662.81 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 284.88; 12: 9079.2 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1661.81; 12: 52962.02 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным |  |  | 4: шт; 7: 3 | [6 empty] | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным
|  | Объем=1 * 3 | [18 empty] | Объем=1 * 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.41; 10: 628.23; 11: 31.87; 12: 20021.69 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 7: 54 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.41; 10: 628.23 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 628.23; 12: 20021.69 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 464.89; 12: 14816.05 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 226.16; 12: 7207.81 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1319.28; 12: 42045.55 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  | 4: испытание; 7: 9 | [6 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
|  | Объем=3 * 3 | [18 empty] | Объем=3 * 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.52; 10: 175.68; 11: 31.87; 12: 5598.92 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 14.58 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.52; 10: 175.68 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 175.68; 12: 5598.92 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 130; 12: 4143.2 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 63.24; 12: 2015.61 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 368.92; 12: 11757.73 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 18 | [6 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
|  | Объем=6 * 3 | [18 empty] | Объем=6 * 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.73; 10: 589.14; 11: 31.87; 12: 18775.89 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.7; 7: 48.6 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32.73; 10: 589.14 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 589.14; 12: 18775.89 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 435.96; 12: 13894.16 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 212.09; 12: 6759.32 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1237.19; 12: 39429.37 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРп01-04-015-01 | Максимальная токовая защита транзисторная типа ЗЗТ |  |  | 4: компл; 7: 3 | [6 empty] | Максимальная токовая защита транзисторная типа ЗЗТ
|  | Объем=1 * 3 | [18 empty] | Объем=1 * 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 246.69; 10: 740.07; 11: 31.87; 12: 23586.03 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.44; 7: 58.32 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 246.69; 10: 740.07 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 740.07; 12: 23586.03 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 547.65; 12: 17453.66 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 266.43; 12: 8490.97 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1554.15; 12: 49530.66 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРп01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: измерение; 7: 9 | [6 empty] | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ
|  | Объем=3 * 3 | [18 empty] | Объем=3 * 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.5; 10: 94.5; 11: 31.87; 12: 3011.72 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 7: 7.38 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.5; 10: 94.5 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 94.5; 12: 3011.72 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 69.93; 12: 2228.67 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 34.02; 12: 1084.22 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 198.45; 12: 6324.61 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.15 | [6 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=5 / 100 * 3 | [18 empty] | Объем=5 / 100 * 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 24.89; 11: 31.87; 12: 793.24 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 1.944 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 24.89 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.89; 12: 793.24 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 18.42; 12: 587 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 8.96; 12: 285.57 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.27; 12: 1665.81 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРп01-13-001-01 | Опробование взаимных связей устройств РЗиА в комплексе |  |  | 4: присоединение; 7: 3 | [6 empty] | Опробование взаимных связей устройств РЗиА в комплексе
|  | Объем=1 * 3 | [18 empty] | Объем=1 * 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 379.72; 10: 1139.16; 11: 31.87; 12: 36305.03 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.92; 7: 77.76 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.72; 10: 1139.16 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1139.16; 12: 36305.03 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 842.98; 12: 26865.72 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 410.1; 12: 13069.81 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2392.24; 12: 76240.56 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 8784.31; 12: 279956.31 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы
Раздел 4. Оборудование | [18 empty] | Раздел 4. Оборудование
20 О | ТЦ_101_54_5405220532_16.05.2022_01 | Комплект для модернизации ячеек Т/П 4 (ОЛ) |  |  | компл |  |  | 3 | 410728.23 | 1.012 | 232643.83 | 5.36 | 1246970.91 | [6 empty] | Комплект для модернизации ячеек Т/П 4 (ОЛ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 232643.83; 12: 1246970.91 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  | 10: 232643.83; 12: 1246970.91 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Оборудование
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 8204.43; 12: 227429.45 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6616.64; 12: 210872.32 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 853.15; 12: 10459.62 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 107.59; 12: 3428.89 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 734.64; 12: 6097.51 | [15 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 7769.54; 12: 213569.12 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2433.63; 12: 77559.79 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 853.15; 12: 10459.62 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 107.59; 12: 3428.89 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 734.64; 12: 6097.51 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2457.46; 12: 78319.25 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1290.66; 12: 41132.95 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 232643.83; 12: 1246970.91 | [15 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 232643.83; 12: 1246970.91 | [15 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 8784.31; 12: 279956.31 | [15 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 8784.31; 12: 279956.31 | [15 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4183.01; 12: 133312.53 | [15 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3095.42; 12: 98651.27 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1505.88; 12: 47992.51 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6724.23; 12: 214301.21 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5552.88; 12: 176970.52 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2796.54; 12: 89125.46 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 249197.68; 12: 1740496.34 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 232643.83; 12: 1246970.91 | [15 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: | сметчик Черкашина Е.Г
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]