***Приложение 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Поставка стационарных аккумуляторов

1. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги/ код КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная [27.20.22.000-0000000](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=90066&backUrl=" \t "_blank)1 | Емкость: > 7  и  ≤ 7.2 Ампер-час (3,6 кКл);Тип: Закрытая;Напряжение: 12 Вольт | Шт. | 7 |

1. Требования к качеству, к упаковке, отгрузке товара:

1.1 Товар должен быть новым и ранее не использовавшимся, соответствовать характеристикам, указанным в данном описании объекта закупки.

1.2 Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

1.3 Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

1.4 Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

1.5 Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

1.6 Товар должен поставляться с техническими паспортами, инструкциями по эксплуатации, гарантийными талонами. Техническая документация должна быть выполнена на русском языке типографским способом, ксерокопии документов не допускаются.

1.7 Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара во время доставки, разгрузки.

1.8 Поставщик обязан заменить поставляемый товар, повредившийся во время поставки в результате неправильной упаковки или связанных с этих причин.

2. Требования к гарантийным обязательствам:

2.1. Товар должен поставляться с гарантийным сроком не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на товар не может быть установлен Поставщиком ниже срока, установленного фирмой-производителем Товара. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания документа о приемке.

2.2. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

2.3. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

2.4. В период гарантийного срока, если неисправность является гарантийным случаем (дефекты производственной сборки, некачественные компоненты и т. д.), Поставщик осуществляет замену неисправного товара в течение 3 дней, следующего за днем получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.

3. Место поставки товара.

Место поставки: Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Бульварный, 25 каб. 59.