ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

Выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по пр. Ленина на участке от ул. Жуковского до ДК АСМ

| N п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб. | Страна происхождения оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04 «Капитальный ремонт контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по пр. Ленина на участке от ул. Жуковского до ДК АСМ» |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж провода двойного при: продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м | км | 2,05 | 48048,09 | 98498,58 |  |
| 2 | Демонтаж пересечения контактных проводов: троллейбуса с контактными проводами троллейбуса | шт. | 1 | 2922,15 | 2922,15 |  |
| 3 | Демонтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 12 | 461,06 | 5532,68 |  |
| 4 | Демонтаж узла подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 80 | 608,40 | 48671,73 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж провода двойного при: продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м | км | 2,05 | 160160,28 | 328328,58 |  |
| 6 | Монтаж пересечения контактных проводов: троллейбуса с контактными проводами троллейбуса | шт. | 1 | 9740,47 | 9740,47 |  |
| 7 | Монтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 12 | 1536,86 | 18442,30 |  |
| 8 | Монтаж узла подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 80 | 2027,99 | 162239,12 |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Контактный провод МФ-85 | км | 4,1 | 723541,67 | 2966520,85 |  |
| 10 | Провод (тросс) ПС-35 Д7,5 оцин | км | 4,3 | 46565,00 | 200229,50 |  |
| 11 | Зажим ЗКК (для тросса) НЭ 013.00.00.00В | шт. | 34 | 923,68 | 31405,12 |  |
| 12 | Зажим ЗПВ-2 НЭ 206.00.00.00 | шт. | 334 | 1326,18 | 442944,12 |  |
| 13 | Изолятор ИКП НЭ 010.00.00.00 | шт. | 334 | 733,83 | 245099,22 |  |
| 14 | Изолятор И-1,2 НЭ 017.00.00.00А | шт. | 250 | 1454,44 | 363610,00 |  |
| 15 | Планка распорная НЭ 341.00.00.00 | шт. | 9 | 3626,37 | 32637,33 |  |
| 16 | Муфта МН3-300 НЭ 421.00.00.00 | шт. | 112 | 2887,78 | 323431,36 |  |
| 17 | Держатель кривой КД 25/45 727.00.000 | шт. | 16 | 13446,86 | 215149,76 |  |
| 18 | Пересечение ПДН НЭ 461.00.00.00 | шт. | 1 | 167530,00 | 167530,00 |  |
| 19 | Изолятор ИП-2 НЭ 064.00.00.00 | шт. | 22 | 1256,37 | 27640,14 |  |
| 20 | Узел подвешивания продольно-несущего тросса на гибкой поперечине НЭ 328.00.00.00 | шт. | 12 | 2063,43 | 24761,16 |  |
| 21 | Узел подвешивания продольнонесущего тросса к кронштейну Д60 НЭ 354.00.00.00 (хомут 694.03.003Б) | шт. | 80 | 2112,35 | 168988,00 |  |
|  | Итого по смете |  |  |  | 5884322,17 |  |
|  | Итого стоимость по смете с учетом коэффициента дефлятора K= 1,0202*1,0087: |  |  |  | 6 055 413,19 |  |
|  | НДС (20%) |  |  |  | 1 211 082,64 |  |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта с НДС |  |  |  | 7 266 495,83 |  |