ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

Выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по пр. Ленина на участке от ул. Жуковского до разворотного кольца РМЗ включительно

| N п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб. | Страна происхождения оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02 «Капитальный ремонт контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по пр. Ленина на участке от ул. Жуковского до разворотного кольца РМЗ включительно |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж провода двойного при: продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м (МФ-85) | км | 1,7 | 48048,08 | 81681,74 |  |
| 2 | Демонтаж стрелки: автоматической | шт. | 1 | 3432,74 | 3432,74 |  |
| 3 | Демонтаж стрелки: сходной | шт. | 2 | 4288,74 | 8577,48 |  |
| 4 | Демонтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 4 | 461,06 | 1844,22 |  |
| 5 | Демонтаж узла подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 60 | 608,40 | 36503,82 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж провода двойного при: продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м | км | 1,7 | 160160,28 | 272272,48 |  |
| 7 | Монтаж стрелки: автоматической | шт. | 1 | 11442,38 | 11442,38 |  |
| 8 | Монтаж стрелки: сходной | шт. | 2 | 14295,79 | 28591,57 |  |
| 9 | Монтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 4 | 1536,86 | 6147,44 |  |
| 10 | Монтаж узла подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 60 | 2027,99 | 121679,34 |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Контактный провод МФ-85 | км | 3,4 | 723541,67 | 2460041,68 |  |
| 12 | Провод (тросс) ПС-35 Д7,5 оцин | км | 3,7 | 46565,00 | 172290,50 |  |
| 13 | Зажим ЗКК (для тросса) НЭ 013.00.00.00В | шт. | 26 | 923,68 | 24015,68 |  |
| 14 | Зажим ЗПВ-2 НЭ 206.00.00.00 | шт. | 252 | 1326,18 | 334197,36 |  |
| 15 | Изолятор ИКП НЭ 010.00.00.00 | шт. | 252 | 733,83 | 184925,16 |  |
| 16 | Изолятор И-1,2 НЭ 017.00.00.00А | шт. | 190 | 1454,44 | 276343,60 |  |
| 17 | Планка распорная НЭ 341.00.00.00 | шт. | 8 | 3626,37 | 29010,96 |  |
| 18 | Муфта МН3-300 НЭ 421.00.00.00 | шт. | 83 | 2887,78 | 239685,74 |  |
| 19 | Держатель кривой КД 25/45 727.00.000 | шт. | 28 | 13446,86 | 376512,08 |  |
| 20 | Стрелка СТУ-5НЭ НЭ 333.00.00.00 | шт. | 1 | 128134,68 | 128134,68 |  |
| 21 | Стрелка СТС-5НЭ НЭ 393.00.00.00 | шт. | 2 | 87416,26 | 174832,52 |  |
| 22 | Изолятор ИП-2 НЭ 064.00.00.00 | шт. | 18 | 1256,37 | 22614,66 |  |
| 23 | Узел подвешивания продольно-несущего тросса на гибкой поперечине НЭ 328.00.00.00 | шт. | 4 | 2063,43 | 8253,72 |  |
| 24 | Узел подвешивания продольнонесущего тросса к кронштейну Д60 НЭ 354.00.00.00 (хомут 694.03.003Б) | шт. | 60 | 2112,35 | 126741,00 |  |
|  | Итого по смете |  |  |  | 5129772,55 |  |
|  | Итого стоимость по смете с учетом коэффициента дефлятора K= 1,0288. |  |  |  | 5 277 510,0 |  |
|  | НДС (20%) |  |  |  | 1 055 502,0 |  |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта с НДС |  |  |  | 6 333 012,0 |  |