## ЛС 02-01-01 ИОС1 - ЛСР по Метод
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 14.02.2024 № 79 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 14.02.2024 № 79 |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 14.02.2024 № 79
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 22. Алтайский край | [10 empty] | 22. Алтайский край |  |  |  |  | 22. Алтайский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Алтайский край | [10 empty] | Алтайский край | [5 empty] | Алтайский край
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА -10 ПО УЛ. ГРОМОВА В ГОРОДЕ РУБЦОВСКЕ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА -10 ПО УЛ. ГРОМОВА В ГОРОДЕ РУБЦОВСКЕ
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01
Выполнение работ по капитальному ремонту систем электроснабжения многоквартирного дома № 10 по ул. Громова в городе Рубцовске | [24 empty] | Система электроснабжения
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 41-24-ИОС2 | [24 empty] | 41-24-ИОС2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года | [24 empty] | III квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 5228.12 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 350.35 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 470.82 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 3458.28 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 15.93 | тыс.руб.
| оборудования |  | 462.7 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1405.64 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 41.41 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Щитовая продукция | [27 empty] | Раздел 1. Щитовая продукция
ВРУ | [28 empty] | ВРУ
1 | ГЭСНм08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм/Монтаж панели распределительной | [27 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм/Монтаж панели распределительной | bar: 4 to 7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2028.65 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1967.79 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1034.61 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10355; 12: 10355 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ_20.4.04.00_22_5036003332_11.09.2024_02_8.1 КА п.8.1 | ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВРУ1-50-00 УХЛ4 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 53902.12 |  | 53902.12 | [15 empty] | ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВРУ1-50-00 УХЛ4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 53902.12 | [17 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат/ Монтаж ВА в щит |  |  |  | 4: шт; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [15 empty] | Прибор или аппарат/ Монтаж ВА в щит
|  | Объем=6+2+1+1+1+1 | [30 empty] | Объем=6+2+1+1+1+1
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4979.87 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4830.47 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2539.73 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1040.2; 12: 12482.44 | [17 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_62.1.01.09_22_7714790036_17.10.2024_02_18.2 КА п.18.2 | Выключатель автоматический 3п 250А 35кА ВА88-37 MASTER IEK SVA40-3-0250-02 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 20219.41 |  | 121316.46 | [15 empty] | Выключатель автоматический 3п 250А 35кА ВА88-37 MASTER IEK SVA40-3-0250-02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 121316.46 | [17 empty] | Всего по позиции
5 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1219 | Выключатель автоматический 3P, 32 А, 6 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 725.65 | 1.11 | 805.47 |  | 1610.94 | [15 empty] | Выключатель автоматический 3P, 32 А, 6 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1610.94 | [17 empty] | Всего по позиции
6 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1218 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 6 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 723.54 | 1.11 | 803.13 |  | 803.13 | [15 empty] | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 6 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 803.13 | [17 empty] | Всего по позиции
7 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1216 | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 6 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 687.52 | 1.11 | 763.15 |  | 763.15 | [15 empty] | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 6 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 763.15 | [17 empty] | Всего по позиции
8 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1201 | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 6 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 187.7 | 1.11 | 208.35 |  | 208.35 | [15 empty] | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 6 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 208.35 | [17 empty] | Всего по позиции
9 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1199 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 177.06 | 1.11 | 196.54 |  | 196.54 | [15 empty] | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 196.54 | [17 empty] | Всего по позиции
ЩО | [28 empty] | ЩО
10 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм/Монтаж щита | [27 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм/Монтаж щита | bar: 4 to 7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 970.57 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 941.45 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 494.99 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2752.44; 12: 2752.44 | [17 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_20.4.04.00_22_7729108750_11.09.2024_02_10.2 КА п.10.2 | Корпус металлический ЩРн-54 (540х440х120мм) IP54 TITAN 3 IEK MKM11-N-54-54-Z |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1112.65 |  | 1112.65 | [15 empty] | Корпус металлический ЩРн-54 (540х440х120мм) IP54 TITAN 3 IEK MKM11-N-54-54-Z
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1112.65 | [17 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат/ Монтаж ВА в щит |  |  |  | 4: шт; 5: 29; 6: 1; 7: 29 | [15 empty] | Прибор или аппарат/ Монтаж ВА в щит
|  | Объем=1+22+6 | [30 empty] | Объем=1+22+6
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12034.7 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 11673.66 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6137.7 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1040.21; 12: 30165.95 | [17 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_62.3.00.00_22_7804526950_11.09.2024_02_11.1 КА п.11.1 | Выключатель нагрузки 4п ВН-32 40А MNV10-4-040 IEK |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 776.66 |  | 776.66 | [15 empty] | Выключатель нагрузки 4п ВН-32 40А MNV10-4-040 IEK
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 776.66 | [17 empty] | Всего по позиции
14 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1071 | Выключатель автоматический 2P, 10 А, 4,5 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 | 253.49 | 1.11 | 281.37 |  | 6190.14 | [15 empty] | Выключатель автоматический 2P, 10 А, 4,5 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6190.14 | [17 empty] | Всего по позиции
15 О | ТЦ_62.3.00.00_22_7804526950_11.09.2024_02_12.1 КА п.12.1 | Контактор модульный с ручным упр. КМ20-20МР AC KARAT MKK12-20-20 IEK |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1886.56 |  | 11319.36 | [15 empty] | Контактор модульный с ручным упр. КМ20-20МР AC KARAT MKK12-20-20 IEK
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11319.36 | [17 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ_62.3.00.00_22_7729108750_11.09.2024_02_13.3 КА п.13.3 | PCZ-525-1, Реле времени программируемое циклическое |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3883.41 |  | 3883.41 | [15 empty] | PCZ-525-1, Реле времени программируемое циклическое
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3883.41 | [17 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_20.5.03.03_22_7722753969_11.09.2024_02_14.3 КА п.14.3 | Нулевая шина IEK ШНИ-8x12-10-КС-С в комбинированном DIN-изоляторе тип Стойка ИЭК YNN10-812-10DP-K07 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 255.85 |  | 255.85 | [15 empty] | Нулевая шина IEK ШНИ-8x12-10-КС-С в комбинированном DIN-изоляторе тип Стойка ИЭК YNN10-812-10DP-K07
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 255.85 | [17 empty] | Всего по позиции
18 О | ТЦ_20.5.03.03_22_7804526950_11.09.2024_02_15.1 КА п.15.1 | Шина PE земля комбинированный DIN-изолятор типа Стойка ШНИ-8х12-10-КС-Ж YNN10-812-10DP-K05 IEK |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 225.17 |  | 225.17 | [15 empty] | Шина PE земля комбинированный DIN-изолятор типа Стойка ШНИ-8х12-10-КС-Ж YNN10-812-10DP-K05 IEK
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 225.17 | [17 empty] | Всего по позиции
ЩЭ - 30 шт | [28 empty] | ЩЭ - 30 шт
19 | ГЭСНм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 30; 6: 1; 7: 30 | [15 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 31377.12 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 30435.81 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 16002.33 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3126.31; 12: 93789.27 | [17 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_20.4.04.00_22_7804526950_11.09.2024_02_16.1 КА п.16.1 | Корпус металлический ЩЭ-6-2 (890х550х157мм) 36 УХЛ3 IP31 MKM44-06-31 IEK |  |  |  | шт | 30 | 1 | 30 |  |  | 16107.87 |  | 483236.1 | [15 empty] | Корпус металлический ЩЭ-6-2 (890х550х157мм) 36 УХЛ3 IP31 MKM44-06-31 IEK
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 483236.1 | [17 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_62.3.00.00_22_7804526950_11.09.2024_02_17.1 КА п.17.1 | Выключатель нагрузки 1п ВН-32 63А MNV10-1-063 IEK |  |  |  | шт | 180 | 1 | 180 |  |  | 246.03 |  | 44285.4 | [15 empty] | Выключатель нагрузки 1п ВН-32 63А MNV10-1-063 IEK
|  | Объем=6*30 | [30 empty] | Объем=6*30
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 44285.4 | [17 empty] | Всего по позиции
22 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1061 | Выключатель автоматический 1P, 20 А, 4,5 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 180 | 1 | 180 | 129.94 | 1.11 | 144.23 |  | 25961.4 | [15 empty] | Выключатель автоматический 1P, 20 А, 4,5 кА, характеристика B
|  | Объем=30*6 | [30 empty] | Объем=30*6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25961.4 | [17 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  | 4: шт; 5: 180; 6: 1; 7: 180 | [15 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
|  | Объем=6*30 | [30 empty] | Объем=6*30
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 22099.95 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 21436.95 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 11270.97 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 339.13; 12: 61042.58 | [17 empty] | Всего по позиции
24 О | ФСБЦ-62.5.01.04-0057 | Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, однофазный, многотарифный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 230 В |  |  |  | шт | 180 | 1 | 180 | 1437.06 | 1.59 | 2284.93 |  | 411287.4 | [15 empty] | Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, однофазный, многотарифный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 230 В
|  | Объем=6*30 | [30 empty] | Объем=6*30
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 411287.4 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Щитовая продукция |  |  |  | 12: 1377921.91 | [19 empty] | Итого по разделу 1 Щитовая продукция
|  | Справочно | [32 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 704629.39 | [21 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 15683.79 | [21 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 184.7015 | [22 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 23.4375 | [22 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. Светотехническая аппаратура | [27 empty] | Раздел 2. Светотехническая аппаратура
25 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 2.46; 6: 1; 7: 2.46 | [15 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
|  | Объем=246 / 100 | [30 empty] | Объем=246 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 72160.85 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 69996.02 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 36802.03 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 78279.02; 12: 192566.4 | [17 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_20.3.03.07_22_7714790036_11.09.2024_02_18.2 КА п.18.2 | Светильник светодиодный ЖКХ ДПО-2002 12Вт 4000К IP65 круг LUMA EKF BKL-2002-R-12-4000 |  |  |  | шт | 246 | 1 | 246 |  |  | 520.5 |  | 128043 | [15 empty] | Светильник светодиодный ЖКХ ДПО-2002 12Вт 4000К IP65 круг LUMA EKF BKL-2002-R-12-4000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 128043 | [17 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-03-593-05 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.23; 6: 1; 7: 0.23 | [15 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный
|  | Объем=23 / 100 | [30 empty] | Объем=23 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7041.93 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 6830.67 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3591.38 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 80443.43; 12: 18501.99 | [17 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_20.3.03.07_22_7804526950_11.09.2024_02_19.1 КА п.19.1 | Светильник ДСП 1304 18Вт 4000К IP65 600мм серый пластик IEK LDSP0-1304-18-4500-K01 IEK |  |  |  | шт | 23 | 1 | 23 |  |  | 1310.27 |  | 30136.21 | [15 empty] | Светильник ДСП 1304 18Вт 4000К IP65 600мм серый пластик IEK LDSP0-1304-18-4500-K01 IEK
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 30136.21 | [17 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 1.29; 6: 1; 7: 1.29 | [15 empty] | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
|  | Объем=129 / 100 | [30 empty] | Объем=129 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16457 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 15963.29 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 8393.07 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32108.36; 12: 41419.79 | [17 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-20.4.01.01-1057 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54 |  |  |  | шт | 129 | 1 | 129 | 212.02 | 1.58 | 334.99 |  | 43213.71 | [15 empty] | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 43213.71 | [17 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-20.5.02.06-0030 | Коробки разветвительные У-994/Коробка спаячная открытого монтажа |  |  |  | 10 шт | 3 | 1 | 3 | 856.73 | 1.04 | 891 |  | 2673 | [15 empty] | Коробки разветвительные У-994/Коробка спаячная открытого монтажа
|  | Объем=30 / 10 | [30 empty] | Объем=30 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2673 | [17 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-20.5.02.06-0030 | Коробки разветвительные У-994/Коробка спаячная для открытой проводки 100*100*40 |  |  |  | 10 шт | 25 | 1 | 25 | 856.73 | 1.04 | 891 |  | 22275 | [15 empty] | Коробки разветвительные У-994/Коробка спаячная для открытой проводки 100*100*40
|  | Объем=250 / 10 | [30 empty] | Объем=250 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22275 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Светотехническая аппаратура |  |  |  | 12: 478829.1 | [19 empty] | Итого по разделу 2 Светотехническая аппаратура
|  | Справочно | [32 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 158179.21 | [21 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 266.4852 | [22 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 5.7551 | [22 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 3. Кабельная продукция и кабеленесущие системы | [27 empty] | Раздел 3. Кабельная продукция и кабеленесущие системы
33 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 10.8; 6: 1; 7: 10.8 | [15 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=(1070+10) / 100 | [30 empty] | Объем=(1070+10) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 61349.14 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 59508.67 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 31288.06 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14315.62; 12: 154608.69 | [17 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 1091.4 | 1 | 1091.4 | 12.11 | 0.97 | 11.75 |  | 12823.95 | [15 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
|  | Объем=1070*1,02 | [30 empty] | Объем=1070*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12823.95 | [17 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-24.3.01.02-0025 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм |  |  |  | м | 10.2 | 1 | 10.2 | 42.2 | 0.97 | 40.93 |  | 417.49 | [15 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм
|  | Объем=10*1,02 | [30 empty] | Объем=10*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 417.49 | [17 empty] | Всего по позиции
36 | ФСБЦ-20.2.08.07-0045 | Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм |  |  |  | 100 шт | 35.7 | 1 | 35.7 | 119.8 | 1.15 | 137.77 |  | 4918.39 | [15 empty] | Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм
|  | Объем=3570 / 100 | [30 empty] | Объем=3570 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4918.39 | [17 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-20.2.08.07-0049 | Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 38-40 мм |  |  |  | 100 шт | 0.3 | 1 | 0.3 | 362.67 | 1.15 | 417.07 |  | 125.12 | [15 empty] | Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 38-40 мм
|  | Объем=30 / 100 | [30 empty] | Объем=30 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 125.12 | [17 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм/ Кабель-канал 25*25 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 12.6; 6: 1; 7: 12.6 | [15 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм/ Кабель-канал 25*25
|  | Объем=(630*2) / 100 | [30 empty] | Объем=(630*2) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 79449.78 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 77066.29 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 40519.39 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15949.24; 12: 200960.41 | [17 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-20.2.05.04-0026 | Кабель-канал (короб), размеры 25х25 мм |  |  |  | м | 1260 | 1 | 1260 | 33.73 | 1.63 | 54.98 |  | 69274.8 | [15 empty] | Кабель-канал (короб), размеры 25х25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 69274.8 | [17 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.9; 6: 1; 7: 0.9 | [15 empty] | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
|  | Объем=(30*3) / 100 | [30 empty] | Объем=(30*3) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8185.74 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7940.17 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4174.73 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24360.37; 12: 21924.33 | [17 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-20.2.07.04-0003 | Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500х200х50 мм |  |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 1099.42 | 1.14 | 1253.34 |  | 45120.24 | [15 empty] | Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500х200х50 мм
|  | Объем=30*3/2,5 | [30 empty] | Объем=30*3/2,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 45120.24 | [17 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-20.2.07.04-1002 | Крышка лотка неперфорированного, горячеоцинкованная, толщина стенки 1,2 мм, размеры 200х3000 мм |  |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 1391.75 | 1.15 | 1600.51 |  | 48015.3 | [15 empty] | Крышка лотка неперфорированного, горячеоцинкованная, толщина стенки 1,2 мм, размеры 200х3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48015.3 | [17 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-20.2.08.05-0021 | Профиль монтажный перфорированный |  |  |  | шт | 600 | 1 | 600 | 1008.84 | 1.15 | 1160.17 |  | 696102 | [15 empty] | Профиль монтажный перфорированный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 696102 | [17 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНм08-02-409-03 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм/Труба ПЭ-100 SDR17 d-90 мм для кабелей к этажным щитам |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.25; 6: 1; 7: 2.25 | [15 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм/Труба ПЭ-100 SDR17 d-90 мм для кабелей к этажным щитам
|  | Объем=225 / 100 | [30 empty] | Объем=225 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 27702.75 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 26871.67 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 14128.4 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32121.25; 12: 72272.82 | [17 empty] | Всего по позиции
45 | ФСБЦ-24.3.03.13-0045 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4 мм |  |  |  | м | 225 | 1 | 225 |  |  | 306.43 |  | 68946.75 | [15 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 68946.75 | [17 empty] | Всего по позиции
46 | ФСБЦ-23.1.02.06-0052 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм |  |  |  | 10 шт | 45 | 1 | 45 | 484.01 | 1.09 | 527.57 |  | 23740.65 | [15 empty] | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм
|  | Объем=450 / 10 | [30 empty] | Объем=450 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 23740.65 | [17 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСН46-03-015-01 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.9; 6: 1; 7: 0.9 | [15 empty] | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
|  | Объем=90 / 100 | [30 empty] | Объем=90 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2198.24 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 2264.19 | [16 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 1296.96 | [16 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6399.32; 12: 5759.39 | [17 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСНм08-02-403-03 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.9; 6: 1; 7: 0.9 | [15 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
|  | Объем=90 / 100 | [30 empty] | Объем=90 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5697.56 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5526.63 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2905.76 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16153.87; 12: 14538.48 | [17 empty] | Всего по позиции
49 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0918 | 1 | 0.0918 | 47048.63 | 1.28 | 60222.25 |  | 5528.4 | [15 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
|  | Объем=(90*1,02) / 1000 | [30 empty] | Объем=(90*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5528.4 | [17 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 10.7; 6: 1; 7: 10.7 | [15 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=(1040+30) / 100 | [30 empty] | Объем=(1040+30) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 22271.26 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 21603.12 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 11358.34 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5443.21; 12: 58242.38 | [17 empty] | Всего по позиции
51 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 1.0608 | 1 | 1.0608 | 47048.63 | 1.28 | 60222.25 |  | 63883.76 | [15 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
|  | Объем=(1040*1,02) / 1000 | [30 empty] | Объем=(1040*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 63883.76 | [17 empty] | Всего по позиции
52 | ФСБЦ-21.1.06.09-0145 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0306 | 1 | 0.0306 | 34387.7 | 1.28 | 44016.26 |  | 1346.9 | [15 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660
|  | Объем=(30*1,02) / 1000 | [30 empty] | Объем=(30*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1346.9 | [17 empty] | Всего по позиции
53 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [15 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
|  | Объем=10 / 100 | [30 empty] | Объем=10 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 348.67 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 338.21 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 177.82 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9359.5; 12: 935.95 | [17 empty] | Всего по позиции
54 | ФСБЦ-21.1.06.09-0179 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0102 | 1 | 0.0102 | 440212.42 | 1.28 | 563471.9 |  | 5747.41 | [15 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660
|  | Объем=(10*1,02) / 1000 | [30 empty] | Объем=(10*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5747.41 | [17 empty] | Всего по позиции
55 | ГЭСНм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 14.4; 6: 1; 7: 14.4 | [15 empty] | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=(900+360+180) / 100 | [30 empty] | Объем=(900+360+180) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5816.25 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5641.76 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2966.29 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1145.9; 12: 16500.91 | [17 empty] | Всего по позиции
56 | ФСБЦ-21.1.06.09-0145 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.3672 | 1 | 0.3672 | 34387.7 | 1.28 | 44016.26 |  | 16162.77 | [15 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660
|  | Объем=(360*1,02) / 1000 | [30 empty] | Объем=(360*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16162.77 | [17 empty] | Всего по позиции
57 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 1.1016 | 1 | 1.1016 | 47048.63 | 1.28 | 60222.25 |  | 66340.83 | [15 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
|  | Объем=((900+180)*1,02) / 1000 | [30 empty] | Объем=((900+180)*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 66340.83 | [17 empty] | Всего по позиции
58 | ГЭСНм08-02-412-05 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.25; 6: 1; 7: 2.25 | [15 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
|  | Объем=225 / 100 | [30 empty] | Объем=225 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10297.86 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 9988.92 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5251.91 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12344.57; 12: 27775.28 | [17 empty] | Всего по позиции
59 | ГЭСНм08-02-412-11 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [15 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
|  | Объем=(225*4) / 100 | [30 empty] | Объем=(225*4) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 25701.53 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 24930.48 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 13107.78 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7790.02; 12: 70110.16 | [17 empty] | Всего по позиции
60 | ФСБЦ-21.1.06.07-1408 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 1х50мк-660 |  |  |  | 1000 м | 1.1475 | 1 | 1.1475 | 65655.44 | 1.21 | 79443.08 |  | 91160.93 | [15 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 1х50мк-660
|  | Объем=(1125*1,02) / 1000 | [30 empty] | Объем=(1125*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 91160.93 | [17 empty] | Всего по позиции
61 | ГЭСНм08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 4.5; 6: 1; 7: 4.5 | [15 empty] | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2
|  | Объем=450 / 100 | [30 empty] | Объем=450 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3635.15 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3526.1 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1853.93 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2185.98; 12: 9836.91 | [17 empty] | Всего по позиции
62 | ФСБЦ-21.1.06.07-1408 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 1х50мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.459 | 1 | 0.459 | 65655.44 | 1.21 | 79443.08 |  | 36464.37 | [15 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 1х50мк-660
|  | Объем=(450*1,02) / 1000 | [30 empty] | Объем=(450*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 36464.37 | [17 empty] | Всего по позиции
63 | ФСБЦ-21.1.06.07-1405 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х16мк-660/Ответвления в щите ЩЭ |  |  |  | 1000 м | 0.459 | 1 | 0.459 | 25077.94 | 1.21 | 30344.31 |  | 13928.04 | [15 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х16мк-660/Ответвления в щите ЩЭ
|  | Объем=(450*1,02) / 1000 | [30 empty] | Объем=(450*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13928.04 | [17 empty] | Всего по позиции
64 | ТЦ_21.2.03.06_22_7714790036_12.09.2024_02_15.2 КА п.15.2 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х240 450/750В Б (м) Цветлит 00-00130525 |  |  |  | м | 15.3 | 1 | 15.3 |  |  | 2542.86 |  | 38905.76 | [15 empty] | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х240 450/750В Б (м) Цветлит 00-00130525
|  | Объем=15*1,02 | [30 empty] | Объем=15*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 38905.76 | [17 empty] | Всего по позиции
65 | ГЭСНм08-02-407-14 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 80 мм/Проходки |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [15 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 80 мм/Проходки
|  | Объем=100 / 100 | [30 empty] | Объем=100 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23247.2 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 22549.78 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 11856.07 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 63040.82; 12: 63040.82 | [17 empty] | Всего по позиции
66 | ФСБЦ-23.3.06.05-0029 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  | м | 100 | 1 | 100 | 436.51 | 0.97 | 423.41 |  | 42341 | [15 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 42341 | [17 empty] | Всего по позиции
67 | ФСБЦ-14.5.01.05-0013 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 478.28 | 1.13 | 540.46 |  | 10809.2 | [15 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10809.2 | [17 empty] | Всего по позиции
68 | ФСБЦ-20.2.10.01-0015 | Наконечники кабельные алюминиевые 70-10-12 |  |  |  | 100 шт | 0.6 | 1 | 0.6 | 1348.3 | 1.24 | 1671.89 |  | 1003.13 | [15 empty] | Наконечники кабельные алюминиевые 70-10-12
|  | Объем=60 / 100 | [30 empty] | Объем=60 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1003.13 | [17 empty] | Всего по позиции
69 | ФСБЦ-20.2.10.04-0013 | Наконечники кабельные медные луженые 240-16-24 |  |  |  | 100 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 37935.61 | 1.24 | 47040.16 |  | 4704.02 | [15 empty] | Наконечники кабельные медные луженые 240-16-24
|  | Объем=10 / 100 | [30 empty] | Объем=10 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4704.02 | [17 empty] | Всего по позиции
70 | ТЦ_20.5.04.05_22_7804526950_12.09.2024_02_17.1 КА п.17.1 | Зажим ответвительный У-870М 95-150/16-50мм.кв IP20 UKZ-ZO-870M IEK |  |  |  | шт | 540 | 1 | 540 |  |  | 378.87 |  | 204589.8 | [15 empty] | Зажим ответвительный У-870М 95-150/16-50мм.кв IP20 UKZ-ZO-870M IEK
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 204589.8 | [17 empty] | Всего по позиции
71 | ГЭСНм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  |  |  | 4: т; 5: 0.0377; 6: 1; 7: 0.0377 | [15 empty] | Металлические конструкции
|  | Объем=10*3,77/1000 | [30 empty] | Объем=10*3,77/1000
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 850.68 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 825.16 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 433.85 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 207131.3; 12: 7808.85 | [17 empty] | Всего по позиции
72 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.0377 | 1 | 0.0377 |  |  | 62417.47 |  | 2353.14 | [15 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Объем=10*3,77/1000 | [30 empty] | Объем=10*3,77/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2353.14 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Кабельная продукция и кабеленесущие системы |  |  |  | 12: 2299069.53 | [19 empty] | Итого по разделу 3 Кабельная продукция и кабеленесущие системы
|  | Справочно | [32 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 243495.56 | [21 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 822.8143 | [22 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 9.6758 | [22 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 4. Заземление | [27 empty] | Раздел 4. Заземление
73 | ГЭСНм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [15 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
|  | Объем=100 / 100 | [30 empty] | Объем=100 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7245.04 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7027.69 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3694.97 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21959.79; 12: 21959.79 | [17 empty] | Всего по позиции
74 | ФСБЦ-08.3.03.05-1068 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная общего назначения, диаметр 7,0-10,0 мм |  |  |  | т | 0.039 | 1 | 0.039 | 70834.15 | 1.15 | 81459.27 |  | 3176.91 | [15 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная общего назначения, диаметр 7,0-10,0 мм
|  | Объем=0,39*100/1000 | [30 empty] | Объем=0,39*100/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3176.91 | [17 empty] | Всего по позиции
75 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [15 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=4 / 100 | [30 empty] | Объем=4 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1960.36 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 6: 0.9; 7: 80.1; 12: 1570.25 | [16 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 6: 0.85; 7: 34; 12: 666.52 | [16 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 104928.25; 12: 4197.13 | [17 empty] | Всего по позиции
76 | ГЭСНм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [15 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
|  | Объем=6 / 10 | [30 empty] | Объем=6 / 10
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2228.92 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2162.05 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1136.75 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12282.08; 12: 7369.25 | [17 empty] | Всего по позиции
77 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.06786 | 1 | 0.06786 |  |  | 62417.47 |  | 4235.65 | [15 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Объем=6*3*3,77/1000 | [30 empty] | Объем=6*3*3,77/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4235.65 | [17 empty] | Всего по позиции
78 | ГЭСНм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [15 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | Объем=20 / 100 | [30 empty] | Объем=20 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2466.01 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2392.03 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1257.67 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31058.55; 12: 6211.71 | [17 empty] | Всего по позиции
79 | ТЦ_21.2.03.06_22_7804526950_12.09.2024_02_16.1 КА п.16.1 | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х4 желто-зеленый бухта многопроволочный АЛЮР |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 |  |  | 48.15 |  | 963 | [15 empty] | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х4 желто-зеленый бухта многопроволочный АЛЮР
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 963 | [17 empty] | Всего по позиции
80 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [15 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=4 / 100 | [30 empty] | Объем=4 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1080.04 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 6: 0.9; 7: 80.1; 12: 865.11 | [16 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 6: 0.85; 7: 34; 12: 367.21 | [16 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 57809; 12: 2312.36 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Заземление |  |  |  | 12: 50425.8 | [19 empty] | Итого по разделу 4 Заземление
|  | Справочно | [32 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 963 | [21 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 46.2231 | [22 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.695 | [22 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 5. Демонтажные работы | [27 empty] | Раздел 5. Демонтажные работы
81 | ГЭСНр67-01-001-01 | Демонтаж: скрытой электропроводки |  |  |  | 4: 100 м; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [15 empty] | Демонтаж: скрытой электропроводки
|  | Объем=2000 / 100 | [30 empty] | Объем=2000 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14057.88 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 12792.67 | [16 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 6747.78 | [16 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1679.92; 12: 33598.33 | [17 empty] | Всего по позиции
82 | ГЭСНр67-01-004-03 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 2.25; 6: 1; 7: 2.25 | [15 empty] | Демонтаж: светильников с лампами накаливания
|  | Объем=225 / 100 | [30 empty] | Объем=225 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3955.49 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 3599.5 | [16 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 1898.64 | [16 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4203.27; 12: 9457.36 | [17 empty] | Всего по позиции
83 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм/ / Демонтаж щитков (вводно-распределительный - 3 шт, силовой-распределительный -30 шт.) |  |  |  | 4: шт; 5: 33; 6: 1; 7: 33 | [15 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм/ / Демонтаж щитков (вводно-распределительный - 3 шт, силовой-распределительный -30 шт.)
|  | Объем=30+3 | [30 empty] | Объем=30+3
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7855.33 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7619.67 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4006.22 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 661.46; 12: 21828.16 | [17 empty] | Всего по позиции
Вывоз мусора строительного | [28 empty] | Вывоз мусора строительного
84 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  | т | 0.888 | 1 | 0.888 |  |  | 62.93 |  | 55.88 | [15 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(2000*0,3+225*0,4+33*6)/1000 | [30 empty] | Объем=(2000*0,3+225*0,4+33*6)/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 55.88 | [17 empty] | Всего по позиции
85 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  | т | 0.888 | 1 | 0.888 |  |  | 172.48 |  | 153.16 | [15 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
|  | Объем=(2000*0,3+225*0,4+33*6)/1000 | [30 empty] | Объем=(2000*0,3+225*0,4+33*6)/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 153.16 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 65092.89 | [19 empty] | Итого по разделу 5 Демонтажные работы
|  | Справочно | [32 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 85.414 | [22 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1.8495 | [22 empty] | затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [35 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 3090586.3 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 470824.99 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 41549.39 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 15926.53 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2562076.35 | [24 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 209.04 | [24 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 350349.61 | [24 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 350140.57 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 23231.62 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 3.73 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 20.39 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 294816 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 21091.72 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 10977.11 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 209.04 | [24 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 3458284.78 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 447593.37 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 41545.66 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 15906.14 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2267260.35 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 449594.51 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 236384.75 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 462704.84 | [24 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 462704.84 | [24 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 4271339.23 | [25 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 486751.52 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 470686.23 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 247361.86 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 85426.78 | [24 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 4356766.01 | [25 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 871353.2 | [26 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 5228119.21 | [27 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [40 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 1107267.16 | [29 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 15683.79 | [29 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1405.6382 | [30 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 41.4129 | [30 empty] | затраты труда машинистов
[46 empty] | инженер-сметчик | (О.М. Кяжина)